Kraków dnia: 2026-06-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.146.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (2) – ZMIANA SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont  wraz z modernizacją sal wykładowych A nr 105 i B nr 104 w pawilonie D-10 na terenie  AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.146.2026”.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

W odpowiedzi na nasze pismo z dnia 06.05.2026 (znak: DIGITEC/186/05/2026), w którym wnioskowaliśmy o usunięcie z dokumentacji projektowej załącznika nr 1 – Minimalne parametry urządzeń AV, Zamawiający udostępnił zmodyfikowaną wersję tego załącznika. Wprowadzone zmiany mają jednak charakter wyłącznie redakcyjny i kosmetyczny – polegają w istocie na zastąpieniu sformułowania „tego samego producenta co procesor sterujący" sformułowaniem „kompatybilny z systemem sterującym", przy jednoczesnym pozostawieniu nietkniętych szczegółowych parametrów technicznych, które jednoznacznie wskazują na konkretne, jednostkowe modele urządzeń wybranych producentów.

W niniejszym piśmie przedstawiamy szczegółową, popartą publicznie dostępnymi kartami katalogowymi analizę dowodzącą, że treść zmodyfikowanego załącznika nr 1 nadal stanowi opis przedmiotu zamówienia w sposób ograniczający uczciwą konkurencję, naruszający art. 99 ust. 4 oraz ust. 5 ustawy PZP:

I. Konkretne produkty ukryte w specyfikacji:

a) Wzmacniacz – Martin Audio VIA2004

Karta katalogowa producenta potwierdza dosłowną identyczność parametrów:

• moc: 4×500 W przy 4 Ω oraz 4×250 W przy 8 Ω;

• THD: „0.003% typical, 1 kHz @ 1 W" – wymagane przez SWZ sformułowanie

„THD (dla 1kHz) typowo < 0,003%" jest wprost przeniesione z karty katalogowej

Martin Audio VIA2004;

• pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz ±0,45 dB;

• wysokość: 2U / 88 mm; waga: 8 kg.

Żaden inny czterokanałowy wzmacniacz dostępny na rynku nie spełnia jednocześnie wszystkich czterech wymogów (moc na 4 Ω, moc na 8 Ω, THD, masa, wysokość).

b) Moduł systemu liniowego – Martin Audio O-Line

Karta katalogowa Martin Audio O-Line wskazuje dosłowną identyczność z wymogami SWZ:

• przetworniki: 2× 3,5" niskotonowe + 5× 0,55" dome wysokotonowe – jest to opatentowana, unikalna konfiguracja Martin Audio, nieoferowana przez żadnego innego producenta na świecie;

• impedancja 16 Ω, moc 50 W AES / 200 W peak;

• max SPL: 104 dB (szczyt. 110 dB) – wartości identyczne co do decybela z

SWZ;

• dyspersja: 100° horyzontalnie, 5° pionowo;

• wymiary 246×115×198 mm (SWZ: max 250×120×210 mm); waga 3,6 kg

(SWZ: max 4 kg);

• konstrukcja modułowa łączona w grona po 4 moduły – SWZ wprost wymaga „akcesoriów umożliwiających powieszenie grona złożonego z min. 4 połączonych modułów".

Każdy z powyższych parametrów wskazuje wyłącznie na Martin Audio O-Line. W szczególności wymóg konfiguracji przetworników „2× 3,5" + 5× 0,5"" w jednym module nie znajduje odpowiednika u żadnego innego producenta.

c) Zestaw głośnikowy szerokopasmowy – Martin Audio CDD6:

Parametry CDD6 odpowiadają specyfikacji SWZ:

• przetworniki: 6,5" LF (koncentryczny) + 1" HF; impedancja 8 Ω;

• moc: 150 W AES / 600 W peak;

• max SPL: 113 dB / 119 dB peak (SWZ: 112 dB / 118 dB peak);

• dyspersja: 110°–80° horyzontalnie, 80° pionowo (SWZ: 100° H, 80° V – identyczna pionowa);

• wymiary: 210×325×210 mm (SWZ: max 340×250×210 mm); waga: 5–5,5 kg (SWZ: max 6 kg).

Pozostawiony w zmodyfikowanej wersji załącznika nr 1 wymóg „Urządzenie tego samego producenta co zastosowane zestawy głośnikowe" dla wzmacniacza, w połączeniu z parametrami opisanymi powyżej, wymusza w praktyce kompletny zestaw nagłośnieniowy jednego producenta (Martin Audio O-Line + CDD6 + VIA2004) stanowi klasyczny przykład eliminacji konkurencji, stanowiący wprost naruszenie art. 99 ust. 4 ustawy o PZP.

d) Konsoleta foniczna – Yamaha DM7 Compact:

Karta katalogowa Yamaha DM7 Compact wskazuje dosłowną identyczność z parametrami SWZ:

• kanały wejściowe: 72 mono (SWZ: min 70);

• konfiguracja ekranów: 1× 12,1" + 1× 7" multi-touch – jest to konfiguracja występująca w tej dokładnej formie wyłącznie w modelu DM7 Compact, identyczna z literalnym wymogiem SWZ („min 2 ekrany dotykowe w tym 1× 12" i 1× 7");

• suwaki: 12 + 4 = 16 motorized (SWZ: min 16 – dokładnie ta liczba);

• wejścia/wyjścia analogowe: 16×16 (SWZ: 16×16);

• Dante: 144×144 (SWZ: min 128×128);

• USB audio: 18×18 (SWZ: 16×16).

Wszystkie konkurencyjne konsolety w tej klasie cenowej i funkcjonalnej (m.in. Allen & Heath SQ-6 oraz SQ-7, DiGiCo S21, Soundcraft Si Impact, PreSonus StudioLive 32SC) mają tylko jeden ekran dotykowy 7" lub odmienne konfiguracje (np. 9"+5", 15"+7") – żadna z nich nie ma jednocześnie ekranu 12" i 7" ani dokładnie 16 suwaków.

e) Kamera PTZ – Panasonic AW-UE40 lub AW-UE50:

Specyfikacja SWZ odpowiada w całości kartom katalogowym Panasonic AW- UE40/UE50:

• zoom 24× F1.8–F4.0, ogniskowa f=4,12–98,9 mm (SWZ: 24× F1.8–F4.0, f=4,2–98,5 mm – dosłowne przeniesienie);

• kąt widzenia poziomy: 74,1° (wide) do 3,3° (tele) – wartości identyczne;

• minimalne oświetlenie 3 lx (przy F1.8) – wartość identyczna;

• rozdzielczość pozioma: UHD 1500 TVL / FHD 1000 TVL – wartości identyczne;

• zakres panoramowania ±175°, prędkość 0,08°–60°/s – wartości identyczne;

• waga: 1,8 kg bez uchwytu (SWZ: max 1,8 kg – do grama identycznie);

• wymiary: 160,0×192,1×166,0 mm (SWZ: max 161×193×167 mm – idealne dopasowanie);

• zasilanie PoE+ / DC 12V; wyjście wideo HDMI 4:2:2/10 bit, LAN, USB 2.0 typu C.

Żadne konkurencyjne kamery nie spełniają specyfikacji.

f) Procesor sterujący AV – Crestron CP4 / CP4N:

Kombinacja parametrów SWZ jednoznacznie wskazuje na procesor Crestron CP4 (lub jego wersję sieciową CP4N):

• pamięć: 2 GB SDRAM + 8 GB Flash – wartości dosłownie identyczne z kartą katalogową Crestron CP4;

• obsługa BACnet/IP, IPv6, 802.1X, Active Directory;

• porty: 3× RS-232 (w tym 1 z RS-485), 8× IR do 1,2 MHz, 8× I/O 245 mA @

24 VDC, 8× RELAY NO – unikalna konfiguracja portów charakterystyczna dla Crestron CP4;

• zasilanie 2,5 A @ 24 VDC z zewnętrznego zasilacza;

• max 52 BTU/hr rozpraszania ciepła.

Konkurencyjne procesory sterujące mają inne konfiguracje portów (np. inną liczbę IR, brak portów REL NO, inne wartości pamięci). Żadne konkurencyjne rozwiązania nie spełniają specyfikacji.

g) Nadajnik AVoIP typ 1, Odbiornik AVoIP typ 1, Nadajnik/Odbiornik typ 2 – Crestron DM NVX (nowsza generacja): Kombinacja parametrów: transmisja 5120×1440 (5K Super-Wide) 4:4:4 8 bit, 2× HDMI in + 2× USB-C + 1× wyjście HDMI + 1× SFP, HDCP 2.3, AES-128, PKI, PoE++ IEEE 802.3bt – jest charakterystyczna wyłącznie dla nowszych modeli platformy Crestron DM NVX. Konkurencyjne systemy AVoIP nie oferują urządzenia o równocześnie wszystkich wymienionych cechach. Ponadto pozostawiony w zmodyfikowanej wersji wymóg „Wkładki SFP muszą być tego samego producenta co switch" dla obu typów switchy LAN oraz „Moduł tego samego producenta co nadajnik/odbiornik AVoIP" dla modułów światłowodowych dodatkowo zawęża krąg możliwych dostawców.

h) Procesor sterujący oświetlenie – Crestron DIN-AP4:

Kombinacja parametrów SWZ wskazuje wprost na procesor Crestron DIN-AP4 (4-Series, montaż na szynie DIN):

• pamięć: 1 GB SDRAM (DDR3) + 8 GB Flash – wartości dosłownie identyczne z kartą katalogową Crestron DIN-AP4;

• obsługa min. 9 programów jednocześnie – Crestron DIN-AP4 obsługuje do 10 programów równolegle;

• obsługa BACnet/IP oraz IPv6 – wprost wymienione w karcie katalogowej DIN-AP4;

• zasilanie: zewnętrzny zasilacz lub PoE – Crestron DIN-AP4: „Powered via 24 VDC power pack or PoE (Power over Ethernet)";

• montaż na szynie DIN – Crestron DIN-AP4 jest urządzeniem dedykowanym do montażu na szynie DIN (9M wide DIN rail mountable);

• rozpraszanie ciepła max 35 BTU/hr – Crestron DIN-AP4: 33 BTU/hr.

Wszystkie powyższe parametry są zbieżne co do każdego elementu z kartą katalogową Crestron DIN-AP4. Razem z wymogiem „Procesor w pełni kompatybilny z modułami sterującymi oświetleniem (będącymi na wyposażeniu auli)" stanowi to jednoznaczne wskazanie producenta.

Jednocześnie Zamawiający zignorował wniosek Wykonawcy o dodanie następującej treści do pkt 3.14 – Instalacja AV, podpunkt „System Sterowania”:

„W przypadku zaproponowania systemu sterowania innego producenta, Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia systemu sterowania kompatybilnego z elementami wykonawczymi oświetlenia oraz zainstalowanymi klawiaturami sterującymi lub wymiany elementów wykonawczych oświetlenia oraz klawiatur sterujących na nowe elementy, kompatybilne z systemem sterowania.”

i) Panel sterujący stołowy – Crestron TS-1070 / TSW-1070:

Karta katalogowa Crestron TS-1070 (wersja tabletop) oraz TSW-1070 (wersja ścienna) wskazuje dosłowną identyczność parametrów z SWZ:

• rozmiar ekranu 10,1" (SWZ: min 10");

• rozdzielczość 1920×1200 WUXGA, format 16:10 (SWZ: dosłownie „16:10 WUXGA, 1920x1200");

• ekran pojemnościowy z multitouch, aktywna matryca TFT (SWZ: identycznie);

• obsługa strumieniowego wideo H.265, H.264, MJPEG (SWZ: identycznie);

• łączność Wi-Fi, wbudowane głośniki i mikrofon (SWZ: identycznie);

• zasilanie PoE / PoE+ (SWZ: PoE).

Parametry pamięci RAM (min 2 GB LPDDR3) oraz pamięci eMMC pSLC (min 16 GB) wymienione w SWZ są charakterystyczne dla wewnętrznej specyfikacji Crestron TS/TSW-1070.

j) Panel sterujący mobilny (tablet) – Apple iPad 10,2":

Specyfikacja SWZ wskazuje wprost na tablet Apple iPad 10,2" (7., 8. lub 9. generacji):

• rozdzielczość ekranu min 2160×1620 – jest to rozdzielczość Retina występująca wyłącznie w modelu iPad 10,2" (7., 8., 9. gen.); konkurencyjne tablety 10" (Samsung Galaxy Tab A8 – 1920×1200, Galaxy Tab S6 Lite – 2000×1200, Lenovo Tab M10 – 1920×1200) nie spełniają tej rozdzielczości;

• czytnik linii papilarnych – w iPadzie 10,2" jest to Touch ID, charakterystyczne rozwiązanie Apple;

• przekątna ekranu min 10" – iPad 10,2" ma 10,2";

• pamięć wbudowana min 62 GB – iPad 10,2" jest dostępny w wariantach 64 GB (spełnia 62 GB) lub 256 GB;

• typ ekranu IPS, jasność min 400 nitów, łączność Wi-Fi oraz Bluetooth min 4.2 – wszystkie zgodne ze specyfikacją iPada.

Wskazany w SWZ wymóg dostarczenia „kompatybilnej licencji systemu sterowania" wraz z tabletem oraz pozostawiony wymóg kompatybilności z procesorem sterującym (Crestron) wymusza w praktyce dostarczenie iPada wraz z licencją Crestron App.

k) Odbiornik poczwórny DANTE – Sennheiser EW-DX EM 4 DANTE:

Wpisane w SWZ parametry poniższe parametry spełnia tylko jedno urządzenie:

• liczba kanałów min 90 w jednym zakresie przestrajania (SWZ: min 90; Sennheiser EW-DX EM 4 DANTE: do 293 kanałów);

• zakres przestrajania >75 MHz (Sennheiser EW-DX EM 4 DANTE: 88 MHz – odpowiada wymogowi);

• szyfrowanie AES-256 (identycznie);

• cyfrowe wyjścia Dante 48/96 kHz, 24-bit oraz analogowe XLR-3M symetryczne (identycznie);

• system odbioru dwu-antenowy różnicowy, BNC 50 Ω, 2 wejścia + 2 wyjścia kaskadowe (identycznie);

• obudowa metalowa montowana w panelu 1U, 19" (identycznie);

• port Ethernet do zdalnego sterowania (Sennheiser: 4 modularne porty sieciowe Dante Prim/Sec/Control).

II. Blokada rozwiązań innych producentów przy pomocy specyfikacji technicznych w zmodyfikowanym załączniku:

Zmodyfikowana wersja załącznika nr 1, mimo zastąpienia sformułowania „tego samego producenta" sformułowaniem „kompatybilny z systemem sterującym", nadal narzuca pięć odrębnych, dających się jednoznacznie zidentyfikować grup urządzeń dla, których wymogi spełniają urządzenia tylko jednego producenta:

a) System nagłośnienia – Martin Audio:

Moduły O-Line + zestaw szerokopasmowy CDD6 + wzmacniacz VIA2004 – domknięty pozostawioną w zmodyfikowanej wersji klauzulą „wzmacniacz tego samego producenta co głośniki"

b) Konsola foniczna – Yamaha:

Konsoleta DM7 Compact jako jedyny model na rynku spełniający łącznie wymóg „1× 12" + 1× 7" + 16 suwaków + 16×16 analog + min 128×128 Dante".

c) Kamera PTZ – Panasonic:

Kamery Panasonic AW-UE40 lub AW-UE50 jako jedyne kamery PTZ na rynku spełniające jednocześnie wszystkie wymogi dotyczące optyki, wymiarów i wagi.

d) Sterowanie AV + sterowanie oświetleniem + AVoIP + panele – Crestron:

Procesor sterujący AV Crestron CP4/CP4N + procesor sterujący oświetleniem Crestron DIN-AP4 + nadajniki/odbiorniki Crestron DM NVX + panel sterujący stołowy Crestron TS-1070/TSW-1070 + panel mobilny Apple iPad 10,2" z licencją Crestron App. Co istotne, doprecyzowany w zmodyfikowanej wersji zapis „procesor w pełni kompatybilny z modułami sterującymi oświetleniem (będącymi na wyposażeniu auli)" jest potencjalnie BARDZIEJ restrykcyjny niż wersja pierwotna, ponieważ: (i) Zamawiający nie ujawnia, jakie konkretnie moduły sterujące oświetleniem zainstalowane są w aulach, (ii) sformułowanie „w pełni kompatybilny" przy zamkniętych protokołach producenta (Crestron Cresnet, AMX ICSP, Lutron LEAP) oznacza w praktyce tylko procesor tego samego producenta co istniejące moduły, (iii) wykonawca, który nie zna z góry producenta istniejących modułów, nie jest w stanie poprawnie wycenić oferty.

e) System mikrofonów bezprzewodowych – Sennheiser: odbiornik poczwórny EW-DX EM 4 DANTE + powiązane nadajniki ręczne i miniaturowe EW-DX SKM/SK + kapsuły mikrofonowe + akumulatory i ładowarka sieciowa. Pozostawiona w zmodyfikowanej wersji klauzula „częstotliwości transmisyjne zgodne z odbiornikiem" i „automatyczna synchronizacja z odbiornikiem" przy parametrach nadajników (>75 MHz, AES- 256, ≥10 mW, wymiary maks. 80×65×20 mm dla nadajnika miniaturowego) wymusza zakup wszystkich elementów tego samego producenta.

Powyższe ustalenia w naszej ocenie jednoznacznie dowodzą, że Zamawiający nie wprowadził żadnej zmiany merytorycznie otwierającej rynek dla wykonawców oferujących rozwiązania innych producentów. Zmiana sformułowań z „tego samego producenta" na „kompatybilny" przy jednoczesnym pozostawieniu parametrów technicznych skopiowanych 1:1 z kart katalogowych konkretnych modeli, stanowi pozorne dostosowanie się do żądania usunięcia naruszenia, w istocie utrwalające ograniczenie konkurencji.

Zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, w szczególności w wyroku KIO 759/23 z dnia 31 marca 2023 roku oraz wyroku KIO 1415/22 z dnia 10 czerwca 2022 roku (cytowanych szczegółowo w naszym piśmie z dnia 06.05.2026), Zamawiający opisujący przedmiot zamówienia w sposób eliminujący funkcjonujące na rynku rozwiązania „musi być w stanie przedstawić racjonalne i przekonujące wyjaśnienia takiego działania". W naszej ocenie żaden z parametrów wskazanych w pkt I niniejszego pisma (np. THD wzmacniacza < 0,003%, konfiguracja przetworników 2× 3,5" + 5× 0,5" w module liniowym, dokładnie 1× 12" + 1× 7" ekrany konsolety, sensor 1/2.3" w połączeniu z 24-krotnym zoomem F1.8 w kamerze PTZ) nie znajduje uzasadnienia w obiektywnych potrzebach Zamawiającego dla zastosowania w salach wykładowych.

W niniejszym piśmie:

1. Podtrzymujemy wniosek o usunięcie z dokumentacji projektowej w całości załącznika nr 1 – Minimalne parametry urządzeń AV, zgodnie z wnioskiem zawartym w naszym piśmie z dnia 06.05.2026.

2. Podtrzymujemy wniosek o dodanie do pkt 3.14 – Instalacja AV, podpunkt „System Sterowania", treści wnioskowanej w naszym piśmie z dnia 06.05.2026.

W przypadku braku zgody na wnioski z pkt 1 i 2 powyżej, wnioskujemy o:

a) wskazanie co najmniej dwóch konkretnych modeli urządzeń (z podaniem nazwy producenta i numeru katalogowego) spełniających WSZYSTKIE wymagania zawarte w zmodyfikowanym załączniku nr 1 dla każdej z 32 kategorii opisanych urządzeń – ze szczególnym uwzględnieniem pozycji wymienionych w pkt I niniejszego pisma (wzmacniacz, moduł systemu liniowego, zestaw głośnikowy szerokopasmowy, konsoleta foniczna, kamera PTZ, procesor sterujący AV, nadajnik AVoIP typ 1, procesor sterujący oświetlenie, panel sterujący stołowy, panel sterujący mobilny – tablet, oraz odbiornik poczwórny DANTE);

b) merytoryczne uzasadnienie obiektywnymi potrzebami Zamawiającego każdego z parametrów urządzeń wskazanych pkt I niniejszego pisma.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający wskazuje, że dokumentacja postępowania, w tym załącznik nr 1 – Minimalne parametry urządzeń AV, została opracowana w oparciu o rzeczywiste, obiektywnie uzasadnione potrzeby Zamawiającego, wynikające zarówno ze specyfiki użytkowej projektowanych sal wykładowych, jak i z konieczności zachowania kompatybilności z istniejącą infrastrukturą techniczną Zamawiającego.

Określone w dokumentacji parametry techniczne i funkcjonalne urządzeń stanowią minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne dla zapewnienia:

−	prawidłowej realizacji funkcji dydaktycznych i prezentacyjnych,

−	odpowiedniej jakości obrazu i dźwięku,

−	niezawodności oraz ciągłości pracy systemu,

−	bezpieczeństwa i komfortu użytkowników,

−	spójności technicznej z istniejącym środowiskiem AV i systemem sterowania,

−	efektywności eksploatacyjnej oraz racjonalnych kosztów utrzymania infrastruktury.

Zamawiający podkreśla, że opis przedmiotu zamówienia został sformułowany w sposób proporcjonalny do zamierzonych celów i rzeczywistych potrzeb, a przyjęte wymagania nie mają na celu ograniczenia konkurencji, lecz wyznaczenie minimalnego standardu technicznego umożliwiającego osiągnięcie zakładanych efektów użytkowych. Obowiązek zapewnienia uczciwej konkurencji nie oznacza konieczności rezygnacji z wymagań uzasadnionych potrzebami organizacyjnymi, eksploatacyjnymi i ekonomicznymi Zamawiającego. Rezygnacja z wymogu kompatybilności skutkowałaby m.in. koniecznością zakupu nowych urządzeń, dodatkowymi kosztami konfiguracji i wdrożenia, wzrostem kosztów utrzymania i serwisu oraz utratą jednolitości technologicznej systemu.

Mając na względzie zasadę proporcjonalności oraz w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 1 poprzez doprecyzowanie zapisów w sposób umożliwiający oferowanie rozwiązań równoważnych, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu kompatybilności z istniejącym systemem. Zamawiający zamieszcza zaktualizowany, obowiązujący Załącznik nr 1 (opis techniczny ww. urządzeń), podając pod każdą ze specyfikacji przykładowe modele spełniające określone kryteria.

W zakresie systemu sterowania, z uwagi na konieczność integracji z istniejącym systemem sterowania oświetleniem opartym na technologii Crestron, Zamawiający wymaga zapewnienia kompatybilności oferowanego systemu sterowania z eksploatowaną infrastrukturą. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, o ile Wykonawca wykaże, że zapewniają one pełną integrację z istniejącym systemem Crestron oraz nie powodują konieczności jego rozbudowy lub wymiany, w szczególności nie generują dodatkowych, nieuzasadnionych kosztów po stronie Zamawiającego, prowadzących do nieefektywnego wydatkowania środków publicznych oraz przedwczesnego wycofania urządzeń posiadających pełną wartość użytkową.

W celu spełnienia warunku kompatybilności i równoważności w obszarze systemu sterowania, oferowane urządzenia muszą bezwzględnie spełniać następujące minimalne parametry integracyjne:

- Zapewniać pełną, bezawaryjną i dwukierunkową komunikację z istniejącą instalacją oświetleniową Crestron w czasie rzeczywistym, bez ograniczania jej dotychczasowej funkcjonalności.

- Obsługiwać otwarte oraz dedykowane protokoły i standardy sieciowe automatyki budynkowej: BACnet/IP, IPv6, DMX oraz Crestron Green Light.

- Posiadać sprzętowe interfejsy komunikacyjne kompatybilne z infrastrukturą obiektu: minimum 1x port Ethernet 10/100/1000 Mbps z obsługą protokołów TCP/IP, UDP/IP, CIP, DHCP, SSL oraz porty szeregowe RS-232/RS-485 do komunikacji dwukierunkowej.

- Zapewnić obsługę min. 9 programów jednocześnie oraz możliwość bezlatencyjnego sterowania z dostarczanych paneli stołowych (poz. 27) i mobilnych (poz. 28).

Wszelkie koszty zakupu niezbędnych interfejsów, licencji programowych oraz bramek sieciowych niezbędnych do uruchomienia pełnej integracji leżą po stronie Wykonawcy.