Kraków dnia: 2026-06-03

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.217.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Modernizacja pomieszczenia P01b dla potrzeb stanowiska badawczego dla WEiP w przewiązce P-B3-B4 AGH w Krakowie - KC-DE-zp.25.217.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.217.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego oraz przykładowego modelu falownika i sterownika, które są wymienione w przedmiarze elektrycznym a brak ich opisów w projekcie. Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że przykładowe modele falownika oraz sterownika zostały wskazane w dokumentacji projektowej branży elektrycznej na rysunku E1.1. Wskazane urządzenia mają charakter przykładowy i służą określeniu oczekiwanego standardu technicznego, funkcjonalnego oraz parametrów użytkowych projektowanego rozwiązania. Zamawiający nie przewiduje zamieszczania dodatkowych opisów technicznych. Wymagania dotyczące urządzeń wynikają z funkcji przewidzianych w projekcie oraz informacji zawartych w dokumentacji projektowej. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych, spełniających wymagania projektowe oraz zapewniających parametry i funkcjonalność nie gorsze niż rozwiązania wskazane przykładowo w dokumentacji.