Kraków dnia: 2026-06-08

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak:DZP-271-21/26.634.EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Przebudowa wejścia do Izby Przyjęć Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Ginekologią Onkologiczną (pawilon E1). |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-21/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn.zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Przedmiar robót nie obejmuje dostawy i montażu rozdzielni ogrzewania podłogowego TOP. Czy należy wycenić dostawę i montaż tablicy TOP zgodnie z rysunkiem nr EL-2 ? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Tak, należy wycenić dostawę i montaż tablicy TOP zgodnie z rysunkiem nr EL-2

Zamawiający