Kraków dnia: 2026-06-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki II” – znak sprawy ZP/26/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 31 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 31 w poz.1-3 siatki chirurgiczne, polipropylenowe, monofilamentowe, niewchłanialne , niebarwione, zawierająca etykiety samoprzylepne : - gramatura siatki 50g/m2 - grubość siatki 0,41 mm - wielkość porów 1x1,25 mm - grubość pojedynczego włókna < 0,10 mm? Rozmiary : Poz. 1 – 30x30cm Poz. 2 - 15x15cm Poz. 3 – 7,5x15cm ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel