Kraków dnia: 2026-06-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki II” – znak sprawy ZP/26/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1, pakiet 3, poz. 1 - 6 Prosimy o dopuszczenie kaniul bezpiecznych, z portem umieszczonym niebezpośrednio nad skrzydełkami, bez mechanizmu uniemożliwiającego samodzielne otworzenie się korka, z oświadczeniem producenta o biokompatybilności materiału, z którego są wykonane, w rozmiarach i przepływach: 24G - przepływ 23ml/min, 20G x 32mm, 18G x 32mm - przepływ 105ml/min, 17G - przepływ 142ml/min, 16G x 45mm - przepływ 200ml/min, pozostałe wymagania, rozmiary i przepływy zgodnie z SWZ. Parametry kaniul dostępnych na rynku są równoważne, co wynika z wymogów normy PN-EN ISO 10555-5. Niedopuszczalna jest jakakolwiek dowolność przy produkcji - kaniule nie spełniające wymogów technicznych i jakościowych nie funkcjonują w obrocie. Wszystkie dostępne na rynku kaniule, są jakościowo zbliżone, wykonane z biokompatybilnych materiałów, bo wynika to z rygorystycznych wymagań wskazanej normy. Jedynymi różnicami mogą być rozwiązania konstrukcyjne/techniczne, lub minimalne różnice w długościach i przepływach nie mające wpływu na ich funkcjonalność. Pragniemy zauważyć, że opis Zamawiającego w sposób jednoznaczny wskazuje na konkretnego producenta B.BRAUN (mechanizm uniemożliwiający samodzielne otworzenie się korka), co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zawartej w art.16 oraz art.99 ustawy PZP. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 2, pakiet 3, poz. 7-8 Prosimy o dopuszczenie kaniul bezpiecznych bez portu, z oświadczeniem producenta o biokompatybilności materiału, z którego są wykonane, w rozmiarach i przepływach: 20G przepływ 61ml/min, pozostałe wymagania, rozmiary i przepływy zgodnie z SWZ. Parametry kaniul dostępnych na rynku są równoważne, co wynika z wymogów normy PN-EN ISO 10555-5. Niedopuszczalna jest jakakolwiek dowolność przy produkcji - kaniule nie spełniające wymogów technicznych i jakościowych nie funkcjonują w obrocie. Wszystkie dostępne na rynku kaniule, są jakościowo zbliżone, wykonane z biokompatybilnych materiałów, bo wynika to z rygorystycznych wymagań wskazanej normy. Jedynymi różnicami mogą być rozwiązania konstrukcyjne/techniczne, lub minimalne różnice w długościach i przepływach nie mające wpływu na ich funkcjonalność. Pragniemy zauważyć, że opis Zamawiającego w sposób jednoznaczny wskazuje na konkretnego producenta B.BRAUN, co stanowi naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców zawartej w art.16 oraz art.99 ustawy PZP. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 3, pakiet 11, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie korków do kaniul pasujących do zaproponowanych kaniul w pytaniu nr 1 i 2, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 4, pakiet 11, poz. 2 Prosimy o dopuszczenie kraników trójdrożnych bez znaczenia linii tętniczej i czerwonej fabrycznie zapakowanej z kranikiem, o objętości wypełnienia 0,26ml, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany kranik jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 5, pakiet 11, poz. 3 Prosimy o dopuszczenie kraników trójdrożnych wyłącznie z optycznym wskaźnikiem otwarty/zamknięty, o objętości wypełnienia razem z drenem 0,8ml +/- 0,2ml, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany kranik jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 6, pakiet 24, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie portu bezigłowego o objętości wypełnienia 0,085ml, o przepływie 312 ml/min przy ciśnieniu słupa wody 1m oraz przepływie 645ml przy ciśnieniu 0,5bar, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany port bezigłowy jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 7, pakiet 26, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie aparatu do przetoczeń bursztynowego z długością drenu 150cm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowany aparat jest wystarczający do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej i jest powszechnie stosowany w zakładach opieki zdrowotnej. Minimalna różnica w długości drenu stanowi wyłącznie kwestię techniczną niemającą wpływu na wykonywane procedury medyczne. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ. Pytanie 8, pakiet 31, poz. 1-3 Prosimy o dopuszczenie siatek do zaopatrywania ubytków w powłokach brzusznych o gramaturze 48g/m2 +/- 10%, o średnicy porów 2,76mm oraz grubości nici 0,12mm, pozostałe wymagania zgodnie z SWZ. Zaproponowane siatki posiadają parametry lepsze od oczekiwanych przez Zamawiającego. Dopuszczenie powyższego umożliwi Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel