Kraków dnia: 2026-06-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki II” – znak sprawy ZP/26/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 6 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć centralnych opisany poniżej: - Cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, skalowany, zakończony miękką, niebieską końcówką ułatwiającą wprowadzenie oraz chroniącą przed uszkodzeniem naczynia - Ramiona cewnika z oznaczeniem średnic i znakowane kolorystycznie - Rozszerzacz - Prowadnica 0.035 (0,89mm) x 600mm długa - Niebieska strzykawka wprowadzająca 5ml (luer) - Igła wprowadzająca 18G (1,25mm) x 70mm (dostępna w wersji Y) - Strzykawka iniekcyjna 5ml (luer) - Igła iniekcyjna - Koreczki heparynowe luer-lock - Skalpel - Klips mocujący - Cewnik dwukanałowy rozmiar 7F długość 20 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 6 Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści zestaw do wkłuć centralnych opisany poniżej: - Cewnik wykonany z biokompatybilnego poliuretanu, skalowany, zakończony miękką, niebieską końcówką ułatwiającą wprowadzenie oraz chroniącą przed uszkodzeniem naczynia - Ramiona cewnika z oznaczeniem średnic i znakowane kolorystycznie - Rozszerzacz - Prowadnica 0.035 (0,89mm) x 600mm długa - Niebieska strzykawka wprowadzająca 5ml (luer) - Igła wprowadzająca 18G (1,25mm) x 70mm (dostępna w wersji Y) - Strzykawka iniekcyjna 5ml (luer) - Igła iniekcyjna - Koreczki heparynowe luer-lock - Skalpel - Klips mocujący Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 16 Pozycja 1-2 Czy Zamawiający dopuści filtr infuzyjny noworodkowy opisany poniżej: - Przedłużacz do infuzji z filtrem do stosowania dla noworodków - Dostępny w dwóch wersjach filtrów: 0,2 um oraz 1,2 um - Hydrofilowa membrana (0,2 um i 1,2 um) oraz hydrofobowa membrana 0,03 um w obudowie z medycznego ABS - Na obudowie nadrukowana informacja o rodzaju filtru - Dren wykonany z PCV 5cm + 10cm, średnica 1,5x3mm wolny od DEHP - Odporność na ciśnienie 3,6 bar (52,2 psi) - Odpowietrznik wykonany z PTFE - Przestrzeń martwa 0,4ml - Przepływy: - 0.2μm > 5ml / min - 1, 2μm > 40ml / min - Jednorazowego użytku - Sterylizowany tlenkiem etylenu - Nietoksyczny - Opakowanie: papier-folia Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 24 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści port bezigłowy o czasie użytkowania 7 dni lub min. 200 aktywacji, przepływie 1000ml/10 min, wytrzymałość na ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 2 bary, reszta zgodna z swz? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel