Kraków dnia: 2026-06-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-16

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Apteki II” – znak sprawy ZP/26/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 1 poz. 2-5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Jednocześnie informuje, że modyfikuje załącznik nr 1 w pakiecie 1. W kolumnie 4 jest "Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w poz. 1 w sztukach W poz. 2 w opakowaniach po 100 szt.", a powinno być "Zapotrzebowanie na 12 miesięcy w poz. 1 w sztukach W poz. 2, 3, 4, 5 w opakowaniach po 100 szt." Zmodyfikowany załącznik nr 1 w pakiecie nr 1 Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania i stronie internetowej Zamawiającego. Pakiet nr 11 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wyceny za op. a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 11 poz. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika z objętością wypełnienia 0,15 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 11 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kranika z objętością wypełnienia 1 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 14 poz. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazy sterylnej, ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ. Pakiet nr 24 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie portu bezigłowego o czasie użytkowania do 7 dni lub 200 aktywacji, o przepływie 360ml/min przy ciśnieniu 1PSI, pozostałe parametry zgodne z SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 26 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do przetoczeń wykonanego z medycznego PCV? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 26 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie aparatu do przetoczeń z oznaczeniem producenta na zaciskaczu rolkowym i na skrzydełkach dociskowych? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza po spełnieniu pozostałych wymagań zawartych w SWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel