Kraków dnia: 11.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa histeroskopu -3 sztuki oraz wieży endoskopowej -1 sztuka” – znak sprawy ZP/22/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Załącznika 1.1 wieża laparoskopowa – pozycja 48: Czy Zamawiający dopuści: Migawka: Automatyczna obejmująca swoim zakresem przedział od 1/59,89 s do 1/67 500 s? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy Załącznika nr 4 – Wzór umowy: § 1 i 2 Prosimy o sprostowanie i potwierdzenie, że doszło do omyłki podczas oznaczania numerów pakietów i ich nazw: W umowie podane jest: Pakiet Nr 1 – Histeroskop (3 szt.) Pakiet Nr 2 – Wieża endoskopowa (laparoskopowa)(1 szt.) Natomiast w SWZ oraz w Załącznikach 1.1 oraz 1.2 pakiety oznaczone są następująco: Pakiet 1 Wieża laparoskopowa Pakiet 2 Histeroskop Odpowiedź: Obowiązuje oznaczenie i nazewnictwo pakietów podane w pkt. 4.2 SWZ. Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w projekcie umowy (załącznik nr 4) w taki sposób, że par. 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem niniejszej umowy jest „Zakup i dostawa histeroskopu – 3 sztuki oraz wieży endoskopowej (laparoskopowej) – 1 sztuka” (zwanych dalej „towarem” bądź „sprzętem”), w Pakietach: Nr 1 – Wieża endoskopowa (laparoskopowa)(1 szt.) Nr 2 – Histeroskop (3 szt.)" Jednocześnie Zamawiający informuje, że umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych obowiązuje wyłącznie dla Pakietu nr 1, tj. Wieża endoskopowa (laparoskopowa). § 2 ust. 14 Czy Zamawiający odstąpi od konieczności umieszczania na fakturze informacji o numerze umowy na podstawie, której została wystawiona? Obecnie system fakturowania Wykonawcy nie posiada funkcjonalności umożliwiającej umieszczenie numeru umowy na FV. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. § 2 ust. 3 b Prosimy o dodanie do umowy poniższego zapisu, dotyczącego płatności na raty: Uchybienie któremukolwiek z terminów płatności lub dokonanie niepełnej wpłaty którejkolwiek z rat skutkuje utratą prawa do rozłożenia należności na raty. W takim przypadku całość zobowiązania staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych, naliczanymi od pełnej kwoty należności głównej wynikającej z umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski