Kraków dnia: 2026-06-15

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.262.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1 – ZMIANY SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”dostawa trzech szaf laboratoryjnych bezpieczeństwa do przechowywania substancji łatwopalnych oraz kwasów i zasad w laboratorium oraz dwóch stołów laboratoryjnych przyściennych o wzmocnionej konstrukcji - KC-DE-zp.25.262.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.262.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Treść zapytań brzmi następująco: Czy Zamawiający dopuści zastosowanie stelaży z profilu 30x30mm? Czy Zamawiąjący dopuści zastosowanie blatu z z konglomeratu kwarcowo-granitowego AGLODROM? Odpowiedź Zamawiającego: - Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie stelaży z profilu 30x30mm W związku z powyższym Zamawiający zmienia SWZ w następujący sposób: W opisie przedmiotu zamówienia dotyczącego zadania częściowego nr 2 jest zapis: - Stelaż wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo powłoką odporną na warunki laboratoryjne; profil 20 × 20 mm (+/- 2 mm), grubość ścianki 2 mm (+/- 0,2 mm). Powyższy zapis otrzymuje nowe brzmienie: - Stelaż wykonany z profili stalowych, malowanych proszkowo powłoką odporną na warunki laboratoryjne; profil 20 × 20 mm (+/- 2 mm) lub 30 × 30 mm (+/- 2 mm), grubość ścianki 2 mm (+/- 0,2 mm). 2. Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

KANCLERZ

mgr inż. Henryk Zioło