## Pakiet 1
PAKIET 1 - System płyt anatomicznych niskoprofilowych, blokowanych i kompresyjnych do osteosyntezy - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
Płyta stalowa anatomiczna, niskoprofilowa, blokująco-kompresyjna przeznaczona do stabilizacji dalszego końca kości strzałkowej od strony bocznej. Konstrukcja anatomiczna, dopasowana do dalszego końca kości strzałkowej Profil płyty ograniczający podrażnienie tkanek miękkich W części dalszej (głowie płyty) otwory umożliwiające wielokierunkowe wprowadzanie śrub blokowanych oraz możliwość czasowej stabilizacji przy użyciu drutów Kirschnera W części trzonowej otwory umożliwiające zastosowanie zarówno śrub blokowanych, jak i nieblokowanych (kompresyjnych/kortykalnych) System otworów umożliwiający uzyskanie kompresji międzyodłamowej (jedno- lub dwukierunkowej) Otwory blokowane kompatybilne ze śrubami bez konieczności stosowania dodatkowych elementów pośrednich (np. zaślepek), dopuszcza się rozwiązania równoważne Możliwość zastosowania śrub o średnicach: 2,7 mm 3,5 mm (w tym warianty z mniejszą głową dopasowaną do otworów płyty) 4,0 mm (śruby gąbczaste) Płyta kompatybilna z instrumentarium umożliwiającym kontrolowane dokręcanie śrub (np. ogranicznik momentu) Dostępność wersji prawej i lewej Zakres długości płyty: ok. 80–240 mm
1 | Płyta do dalszego końca kości strzałkowej – standardowa |  | 25
2 | Płyta do dalszego końca kości strzałkowej – wydłużona (długa) |  | 25
3 | blokowane 2,7 mm |  | 280
4 | blokowane 3,5 mm (również z głową kompatybilną z otworami płyty) |  | 2
5 | gąbczaste 4,0 mm |  | 2
6 | inne kompatybilne z systemem producenta |  | 2
7 | korowe 2,7 mm |  | 40
8 | korowe 3,5 mm |  | 160
| RAZEM |  |  | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia narzędzi na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 4 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 2
PAKIET 2 - Endoproteza jednoosiowa i rewizyjna stawu kolanowego - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
ENDOPROTEZA JEDNOOSIOWA STAWU KOLANOWEGO
1 | Komponent udowy anatomiczny, prawy i lewy, przeznaczony do protezy jednoosiowej lub półzwiązanej, wykonany ze stopu metalu biokompatybilnego (np. CoCr lub równoważny). - geometria umożliwiająca fizjologiczny zakres ruchu w stawie kolanowym - konstrukcja ograniczająca przeciążenia części przedniej kości udowej - dostępność w min. 5–8 rozmiarach - dopuszcza się różne rozwiązania konstrukcyjne zapewniające stabilność implantu |  | 40
2 | Element piszczelowy modularny, symetryczny lub anatomiczny, wykonany z materiału biokompatybilnego (np. CoCr lub równoważny). - kompatybilny z wkładkami polietylenowymi systemu - dostępność w min. 5–8 rozmiarach - dopuszcza się różne rozwiązania modularne |  | 22
3 | Wkładka z polietylenu wysokiej jakości (np. UHMWPE), stabilizowana lub niestabilizowana (PS/CR lub równoważne rozwiązania). - różne grubości dopasowane do systemu (min. 4–6 wariantów) - dopuszcza się różne technologie obróbki (np. sieciowanie, stabilizacja termiczna lub równoważne) - geometria umożliwiająca odpowiednią ruchomość i stabilność |  | 240
4 | Komponenty udowe dostępne również w wersji bezcementowej lub równoważnej technologii mocowania. - powierzchnie sprzyjające osteointegracji (np. porowate, powłoki osteokondukcyjne lub równoważne |  | 210
5 | Komponenty piszczelowe dostępne również w wersji bezcementowej lub równoważnej technologii mocowania. - powierzchnie sprzyjające osteointegracji (np. porowate, powłoki osteokondukcyjne lub równoważne |  | 210
6 | Komponent rzepkowy - mpolietylenowy - symetryczny lub anatomiczny - kompatybilny z systemem |  | 1
7 | cement kostny z antybiotykiem (lub antybiotykami) |  | 80
8 | Mieszalnik próżniowy do mieszania cementu. |  | 1
9 | Jednorazowe ostrze do piły |  | 210
10 | Zestaw do płukania ciśnieniowego pulsacyjnego, sterylny, jednorazowy. |  | 1
ENDOPROTEZY REWIZYJNE stawu kolanowego kłykciowe z możliwością zastosowania trzpieni przedłużających, podkładek wyrównawczych, augumentów służących do wypełnienia ubytków kości gąbczastej w części przynasadowej kości udowej i piszczelowej.
11 | ENDOPROTEZY REWIZYJNE stawu kolanowego - Komponent udowy rewizyjny Anatomiczny komponent udowy, prawy i lewy, o konstrukcji umożliwiającej stabilizację rewizyjną. - możliwość zastosowania trzpieni przedłużających - kompatybilność z augmentami i blokami - dostępność w min. 5–8 rozmiarach |  | 2
12 | Komponent piszczelowy rewizyjny - modularny - kompatybilny z trzpieniami i wkładkami - dopuszcza się różne rozwiązania konstrukcyjne CoCr lub materiał równoważny i w 5-8 rozmiarów |  | 6
13 | Wkładka polietylenowa o podwyższonej stabilności (np. constrained lub równoważna). - różne grubości - dopuszcza się różne technologie materiałowe |  | 8
14 | Trzpienie - różne długości i średnice - możliwość przedłużania lub systemy modułowe |  | 8
15 | Offsety i podkładki - kompatybilne z systemem - różne rozmiary i grubości - dopuszcza się różne konfiguracje producenta |  | 2
16 | Trzpień do elementu udowego/piszczelowego dostępny w co najmniej 2 rozmiarach, w różnych długościach i średnicach, kompatybilny z systemem, umożliwiający stabilizację implantu. Dopuszcza się rozwiązania modułowe lub równoważne. |  | 6
17 | Elementy do uzupełniania ubytków kostnych (piszczelowe i udowe). - symetryczne lub asymetryczne - wykonane z materiałów sprzyjających integracji (np. tytan, struktury porowate lub równoważne) |  | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium wraz z szafą na implanty sterylne na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 4 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 3
PAKIET 3 - Zestaw do zespalania złamań okołoprotezowych - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1a | Płyta anatomiczna do stabilizacji złamań okołoprotezowych w obrębie bliższego końca kości udowej. - wykonana z materiału biokompatybilnego (stal chirurgiczna lub równoważna), spełniającego wymagania norm dla implantów ortopedycznych (np. ISO, ASTM lub równoważne) - konstrukcja umożliwiająca stabilizację za pomocą kabli/linek oraz śrub - dostępność w różnych rozmiarach i długościach (100–220 mm) - otwory umożliwiające zastosowanie śrub korowych lub katowo stabilnych o średnicy 4,5 - 5,5 - profil ograniczający podrażnienie tkanek miękkich |  | 1
1b | Płyty proste do stabilizacji złamań okołoprotezowych umożliwiające zastosowanie kabli/linek oraz śrub. Stosowany klinicznie i dostępny na rynku wyrobów medycznych - liczba otworów ( 5–11) - długości (150–320 mm) - konstrukcja umożliwiająca zastosowanie systemów cerclage (linki/kable) |  | 1
1c | linka ortopedyczna wykonana ze stali chirurgicznej, o konstrukcji wielodrutowej zapewniającej wysoką wytrzymałość i odporność na zerwanie. - średnice w zakresie ok. 1,5–2,0 mm - długość umożliwiająca zastosowanie kliniczne (min. 500 mm) - dopuszcza się różne konstrukcje (plecione lub równoważne) - możliwość stosowania z zaciskiem lub innym systemem mocowania |  | 100
1d | Elementy mocujące do systemu linek/kabli. zapewniające trwałe i stabilne zamocowanie, kompatybilne z oferowanym systemem - dopasowane do średnic linek - zapewniające stabilne zamocowanie |  | 60
1e | Linka/kabel ortopedyczny kompatybilny z oferowanym systemem. dopasowane do średnic linek wraz z elementem mocującym (zestaw) |  | 6
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  | X | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 4 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 4
PAKIET 4 - Endoproteza stawu biodrowego linia standardowa + rewizyjna CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Trzpień bezcementowy prosty, wykonany ze stopu metalu biokompatybilnego (np. tytan lub równoważny), pokryty na całej powierzchni powłoką sprzyjającą osteointegracji (np. porowatą, powlekaną lub równoważną). Dostępny w różnych długościach i rozmiarach oraz wersjach offsetowych. |  | 140
2 | Trzpień cementowany, prosty lub anatomiczny, wykonany z metalu biokompatybilnego, o powierzchni polerowanej kompatybilny z cementem kostnym. Dostępny w różnych rozmiarach i wersjach offsetowych. System stosowany w praktyce klinicznej |  | 80
3 | Panewka cementowana, wykonana z polietylenu o wysokiej gęstości wyposażona w specjalny kołnierz umożliwiający ukształtowanie implantu pod odpowiedni rozmiar panewki oraz zapewniający lepszą presuryzację i równomierny rozkład cementu kostnego o rozmiarach dla średnicy głowy od 28 mm. do 36 mm. |  | 20
4 | Trzpień bezcementowy przynasadowy, wykonany ze stopu tytanu lub materiału równoważnego, z powierzchnią sprzyjającą osteointegracji (np. porowatą lub równoważną). Przeznaczony do fiksacji przynasadowej, o geometrii zapewniającej stabilność pierwotną i właściwą biomechanikę stawu. Dostępny w różnych rozmiarach oraz wersjach offsetowych (np. standard i high offset). System umożliwiający implantację z różnych dostępów operacyjnych, w tym małoinwazyjnych. System stosowany w praktyce klinicznej |  | 50
5 | Panewka bezcementowa, sferyczna, typu press-fit lub równoważna, wykonana z materiału biokompatybilnego (np. tytan lub równoważny), z powierzchnią sprzyjającą osteointegracji (np. porowatą lub równoważną). Dostępna w różnych rozmiarach, umożliwiająca dobór śródoperacyjny. Dopuszcza się różne rozwiązania konstrukcyjne, w tym systemy z mozliwością dodatkowej satbilizacji śrubami lub bez otworów |  | 120
6 | Wkładka ceramiczna wykonana z ceramiki o wysokiej wytrzymałości (np. ceramika czwartej generacji lub równoważna), kompatybilna z systemem |  | 1
7 | Głowa ceramiczna wykonana z ceramiki o wysokiej wytrzymałości (np. czwartej generacji lub równoważna), dostępna w różnych średnicach i długościach szyjki, kompatybilna ze stozkiem trzpienia. |  | 80
8 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu o podwyższonej odporności na zużycie (np. sieciowanego lub równoważnego), dostępna w różnych wariantach.Kompatybilna z panewkami bezcementowymi |  | 130
9 | Głowa metalowa standardowa - Głowa metalowa o śr. 28mm do 36mm w minimum 3 długościach szyjki |  | 170
11 | Głowa bipolarna - Głowa bipolarna sferyczna – składająca się z powłoki zewnętrznej metalowej o średnicach 41-61 mm, wnętrza polietylenowego odpowiadającemu panewce dla głowy endoprotezy. |  | 100
12 | Cement z mieszalnikiem próźniowym - jednorazowy, sterylny zestaw do próżniowego podawania cementu, składający się z cementu niskiej gęstości, strzykawki oraz zestawu do próżniowego mieszania. |  | 100
13 | Cement kostny standardowy - Opakowanie 20 g lub 40 g cementu niskiej gęstości z gentamycyną lub bez |  | 60
14 | Zestaw jednorazowy do mieszania cementu. |  | 40
15 | Zaślepka wkręcana do panewki bezcementowej. |  | 140
16 | Korek do cementu. |  | 90
17 | Trzpień rewizyjny cementowany, prosty, gładki, wysokopolerowany, zwężający się dystalnie w postaci potrójnego klina, stożek 12/14, dł. Od 200 do 240mm, std i high offset. System stosowany w praktyce klinicznej |  | 1
18 | Centralizer do trzpienia |  | 90
19 | Trzpień rewizyjny bezcementowy, wydłuzony, wykonany z materiału biokompatybilnego, w całości pokryty powierzchnią sprzyjającą osteointegracji, dostępny w różnych długościach i rozmiarach, kompatybilny z systemem, wersja standardowa i hight offset. System stosowany w praktyce klinicznej |  | 15
20 | Panewka rewizyjna bezcementowa, z możliwością dodatkowej stabilizacji śrubami, wykonana z materiału sprzyjającego osteointegracji (np. porowaty tytan lub materiał równoważny), zapewniająca pierwotną stabilność oraz długoterminową integrację z tkanką kostną. Elementy do rekonstrukcji ubytków kostnych (augmenty/podkładki), kompatybilne z oferowanym systemem, wykonane z materiałów biokompatybilnych, umożliwiające odtworzenie anatomii oraz stabilne osadzenie implantu. |  | 1
21 | Podkładki do rekonstrukcji ubytków kostnych panewki przeznaczone do mocowania do panewki rewizyjnej, wykonane z tytanu o porowatej strukturze sprzyjającej osteointegracji, fiksacja do panewki za pomocą śrub lub cementu, dostępne w grubościach od 10 do 30mm, dla rosnących rozmiarów panewek. |  | 1
22 | Śruby do mocowania podkładek/augmentów, o średnicach w zakresie 5,0–5,5 mm, dostępne w różnych długościach, kompatybilne z oferowanym systemem. |  | 1
23 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5 mm, dostępna w różnych długościach, kompatybilna z oferowanym systemem |  | 5
| RAZEM | X | X | X |  | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 4 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 5
PAKIET 5 - Anatomiczny system implantów do zespolenia złamań kości piętowej - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Gwóźdź odpiętowy kaniulowany, tytanowy, blokowany, występujący w wersji do złamań kości piętowej jak i do artrodezy.
1a | Gwóźdź odpiętowy kaniulowany, wykonany ze stopu tytanu lub materiału równoważnego, przeznaczony do stabilizacji złamań kości piętowej.Konstrukcja umożliwiająca wypełnienie przeszczepem kostnym oraz stabilizację odłamów kostnych. Gwóźdź wyposażony w otwory do blokowania śrubami oraz elementy wspomagające stabilizację powierzchni stawowej (np. mechanizmy podporowe lub równoważne). Dostępny w różnych średnicach i długościach, umożliwiających dobór śródoperacyjny. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. |  | 20
1b | Gwóźdź kaniulowany do artrodezy w obrębie kości piętowej, wykonany ze stopu tytanu lub materiału równoważnego. Wyposażony w otwory umożliwiające blokowanie śrubami oraz stabilizację układu kostnego. Dostępny w różnych średnicach i długościach. Implant sterylny, pakowany pojedynczo |  | 2
2 | Śruby kaniulowane kompatybilne z systemem, o średnicy ok. 5 mm, dostępne w różnych długościach |  | 46
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 4 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 6
PAKIET 6 - Endoproteza bezcementowa przynasadowa z opcją dwumobilną - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Trzpień bezcementowy przynasadowy, wykonany ze stopu tytanu lub materiału równoważnego, z powierzchnią sprzyjającą osteointegracji (np. porowatą, powlekaną lub równoważną). Dostępny w różnych rozmiarach oraz wersjach offsetowych.Geometria zapewniająca stabilność pierwotną i właściwą biomechanikę stawu. |  | 190
2 | Głowa metalowa wykonana z materiału biokompatybilnego (np. stop CoCr lub równoważny), o średnicach w zakresie ok. 28–32 mm, dostępna w co najmniej 3 długościach szyjki, kompatybilna ze stożkiem. |  | 5
3 | Głowa ceramiczna wykonana z ceramiki o wysokiej wytrzymałości (np. czwartej generacji lub równoważnej), o średnicach w zakresie ok. 28–36 mm, dostępna w co najmniej 3 długościach szyjki, kompatybilna ze stożkiem. |  | 190
4 | Panewka bezcementowa typu press-fit lub równoważna, wykonana z tytanu, pokryta powłoką sprzyjającą osteointegracji.Możliwość zastosowania wkładów ceramicznych lub polietylenowych. Możliwość dodatkowej stabilizacji (np. śruby lub równoważne rozwiązania).Dostępna w różnych rozmiarach, umożliwiająca dobór śródoperacyjny |  | 2
5 | Panewka bezcementowa wykonana w całości z materiału sprzyjającego osteointegracji (np. porowaty tytan lub równoważny), dostępna w różnych konfiguracjach (otworowa lub bezotworowa), umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. |  | 192
6 | Wkładka polietylenowa wykonana z materiału o podwyższonej odporności na zużycie (np. sieciowanego lub równoważnego), dostępna w różnych wariantach (np. standardowa, z podwyższoną stabilnością lub równoważna). |  | 190
7 | Wkład umożliwiający zastosowanie systemu dwumobilnego, kompatybilny z oferowaną panewką |  | 2
8 | Wkład ceramiczny wykonany z ceramiki o wysokiej wytrzymałości (np. czwartej generacji lub równoważnej), kompatybilny z systemem. |  | 2
9 | Elementy mocujące (np. śruby, szpilki, zaślepki) kompatybilne z systemem |  | 20
10 | Jednorazowe ostrze do piły oscylacyjnej. |  | 170
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 4 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 7
Pakiet 7 - Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego stawu kolanowego - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | System zawieszenia przeszczepu do rekonstrukcji ACL oparty na mocowaniu korówkowym, składający się z implantu metalowego (np. tytanowego lub równoważnego) oraz pętli niewchłanialnej o wysokiej wytrzymałości. Dostępny w różnych rozmiarach, kompatybilny z technikami rekonstrukcyjnymi. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. |  | 50
2 | Implanty typu guziki korówkowe wykonane z materiału biokompatybilnego, dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, kompatybilne z systemem rekonstrukcji więzadeł. |  | 50
3 | Śruba interferencyjna kaniulowana wykonana z materiału biokompatybilnego (np. PEEK lub równoważnego), przeznaczona do stabilizacji przeszczepu w kanale kostnym, dostępna w różnych średnicach i długościach. |  | 3
4 | Śruba interferencyjna biowchłanialna kaniulowana, wykonana z materiału bioresorbowalnego lub kompozytowego (np. polimerowego z dodatkiem składników osteokondukcyjnych lub równoważnego), dostępna w różnych rozmiarach. |  | 1
5 | Implant do szycia łąkotki metodą all-inside, składający się z elementów mocujących połączonych nicią niewchłanialną o wysokiej wytrzymałości. System umożliwiający kontrolowane wprowadzenie implantów oraz ich stabilne osadzenie. Dostępny w różnych konfiguracjach i wariantach dopasowanych do techniki operacyjnej. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. |  | 50
6 | Drut prowadzący wykonany z materiału biokompatybilnego (np. nitinol lub równoważny), dostępny w różnych średnicach. |  | 2
7 | Drut prowadzący wielorazowy z oczkiem, kompatybilny z technikami rekonstrukcji więzadeł |  | 2
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego/tylnego na okres obowiązywania umowy na dostawę towaru, na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 4 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 8
PAKIET 8 - Ostrza do piły oscylacyjnej - CPV: 33169000-2
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Jednorazowe, sterylne ostrza do piły oscylacyjnej kompatybilne ze złączami stosowanymi w systemach ortopedycznych (np. typu AO/ASIF lub równoważne), przeznaczone do cięcia kości. Kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego systemem napędów chirurgicznych
a | Ostrze do piły oscylacyjnej drobne o szerokości 4 -6 mm, dostępne w wariantach: - długość całkowita: ok. 40–60 mm - długość robocza: ok. 20–40 mm - grubość ostrza: ok 0,6 mm |  | 80
b | Ostrze do piły oscylacyjnej pośrednie o szerokości 8-10 mm, dostępne w wariantach: - długość całkowita: ok. 40–60 mm - długość robocza: ok. 20–30 mm - grubość ostrza: ok. 0,6 mm |  | 100
c | Ostrze do piły szerokie oscylacyjnej o szerokości 12-15 mm, dostępne w wariantach: - długość całkowita: ok. 40–60 mm - długość robocza: ok. 20–40 mm - grubość ostrza: ok. 0,5–0,7 mm |  | 80
Razem
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 4 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 9
PAKIET 9 - Materiały do szycie łękotki - CPV 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Kaniula prosta do szycia łąkotki do zastosowań artroskopowych. Przeznaczona do technik szycia łąkotki (np. inside-out, outside-in lub równoważnych) Konstrukcja umożliwiająca precyzyjne prowadzenie igły i nici chirurgicznej Wariant długości i średnicy dostosowany do zabiegów artroskopowych. Kompatybilna z dostępnymi na rynku igłami i nićmi lub stanowiąca element kompletnego systemu |  | 10
2 | Kaniula do specjalistycznego szycia łąkotki do zastosowań w artroskopii stawu kolanowego Konstrukcja umożliwiająca dostęp do trudno dostępnych obszarów łąkotki. Różne warianty konstrukcyjne dopuszczalne (np. elastyczna, zakrzywiona). Umożliwiająca bezpieczne i kontrolowane prowadzenie igły. Kompatybilna z ogólnodostępnymi materiałami do szycia łąkotki lub jako część systemu. |  | 10
3 | Jednorazowy zestaw do szycia łąkotki zawierający igły chirurgiczne połączone nicią niewchłanialną. Zestaw sterylny, jednorazowego użytku. Zawierający minimum jedną lub więcej igieł chirurgicznych połączonych nicią. Nić niewchłanialna o parametrach wytrzymałościowych odpowiednich do szycia łąkotki (np. odpowiadająca rozmiarowi ok. 2 lub równoważna) Długość nici dostosowana do zastosowań artroskopowych (70–80 cm lub równoważna). Konstrukcja umożliwiająca bezpieczne i precyzyjne prowadzenie szwu. Pakowane pojedynczo (sterylne opakowanie jednostkowe) |  | 10
RAZEM |  | X | X |  |  |  |  | X | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 4 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej

## Pakiet 10
PAKIET 10 - Materiał kościozastępczy - CPV: 33141800-8
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość w szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | Materiał kościozastępczy przeznaczonych do wypełniania ubytków kostnych, na bazie siarczanu wapnia, takich jak Exabone lub równoważne, biokompatybilny,resorbowalny w czasie dostosowanym do procesu gojenia tkanki kostnej przez stopniowe zastępowanie materiału przez tkankę kostną, umożliwiający dopasowanie do wielkości i charakteru ubytku kostnego, osteokondukcyjny, umożliwiający łatwą aplikację oraz zapewniający stabilne wypełnienie ubytku kostnego bez ryzyka migracji materiału. Z możliwością mieszania z krwią autologiczną, szpikiem kostnym lub innymi materiałami biologicznymi stosowanymi w praktyce klinicznej. Łatwy w przygotowaniu i aplikacji w warunkach bloku operacyjnego |  | 50
Razem: |  | X | X |  |  |  |  | X | X
UWAGA:
1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy depozytu implantów (umowa depozytowa) - płatność po zużyciu
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium na podstawie umowy użyczenia
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia z zakresu stosowania danego przedmiotu zamówienia dla minimum 4 lekarzy w ośrodku referencyjnym.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego Pakietu nie ulegnie podwyższeniu.
5. Przy pierwszej dostawie dostarczyć karty charakterystyki produktu.
6. Wszystkie elementy systemu muszą stanowić wyroby medyczne dopuszczone do obrotu na terenie UE, oznakowane znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 oraz pochodzić z systemu stosowanego w praktyce klinicznej