Kraków dnia: 2026-06-18

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.241.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przebudowa pomieszczeń warsztatu WIMiIP w hali H - A2 AGH - KC-DE-zp.25.241.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.241.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Uprzejmie prosimy o udostępnienie pełnej opinii geotechnicznej wykonanej przez firmę TEAM GEOLOGIA w sierpniu 2025 r. Z uwagi na zaprojektowane posadowienie płyty posadzkowej na mikropalach O250 mm długości 12,0 m, kompletna dokumentacja geotechniczna (m.in. pełny profil i parametry warstw gruntu, warunki wodne, wnioski i zalecenia) jest niezbędna do prawidłowej wyceny robót w tym zakresie. Odpowiedź 1: Zamawiający zamieszcza opinię geotechniczną w załączniku.