Kraków dnia: 2026-06-22

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

DZP-271-22/26 – 676.MM

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa preparatów dezynfekujących, myjących oraz higieniczno-pielęgnacyjnych. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-22/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytania – plik nr 1

1.	Pakiet 11.  W związku z wycofaniem z  rynku preparatu określonego w pakiecie 11 prosimy o dopuszczenie preparatu:

Gotowy do użycia preparat w postaci aktywnej pianki do dekontaminacji, dezynfekcji i nawilżania inwazyjnych narzędzi chirurgicznych oraz wyrobów medycznych wielokrotnego użytku, nadaje się również do endoskopów i narzędzi endoskopowych, sztywnych i  elastycznych elementów optycznych, bez zawartości alkoholi, aldehydów i substancji utleniających, zapobiega wysychaniu oraz utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych na powierzchni narzędzi, wyrobów medycznych, zabezpiecza i przygotowuje narzędzia medyczne do suchego transportu opartego o enzymy ,zawiera inhibitory korozji , o działaniu bójczym : B, F, Tbc wedle norm 13727, 13624,14348

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza

2.	Pakiet 11: czy Zamawiający dopuści w pakiecie 11 preparaty zawierające alkohole, np. fenol?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytania – plik nr 2

1.	Pakiet 8 poz. 5

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia aktywnych po otwarciu co najmniej 3 m-ce?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

2.	Pakiet 8 poz. 7

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zaoferowania chusteczek spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia o wymiarze min. 200x 200 mm

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pytania – plik nr 3

Pakiet 4

poz.1

Czy zamawiający wymaga produktu leczniczego o poj. 250 ml z pompką rozpylającą zintegrowaną na stałe (brak możliwości odkręcenia)?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

poz. 2  Czy zamawiający wymaga produktu leczniczego o poj. 1000 ml z zamknięciem PP z zabezpieczeniem gwarancyjnym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga zabezpieczenia gwarancyjnego.

Poz.1 i 2  Czy zamawiający wymaga produktów od jednego producenta?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytania – plik nr 4

Dotyczy Części nr 6:

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu VELODES SOAP o następujących parametrach: Emulsja przeznaczona do mycia rąk, skóry głowy i ciała. Bez zawartości mydła, przeznaczona dla osób z alergią i nietolerancją na produkty zawierające mydło. Produkt zawiera substancje pielęgnujące, polecany dla personelu medycznego i osób narażonych na macerację skóry w wyniku częstego mycia. Produkt polecany do mycia pacjentów z odleżynami. Skład: anionowe środki powierzchniowo czynne, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne (betaina kokosowa). Zawiera glicerynę. Produkt przebadany dermatologicznie. Opakowanie 500 ml. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści preparat typu VELODES GEL o następujących parametrach: Żel przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol, propan-2-ol. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni.  Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 30 sekund (2 x 15 s). Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5ml, preparatu wcierać w dłonie przez 3 min. (2 x 90 s). Spektrum i czas działania: B,  Tbc (M.terrae), V (min. Vaccinia, SARS-Cov-2, HIV, HBV, HCV), BVDV, Rota, Noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt biobójczy.  Opakowanie 500 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści preparat typu VELODES CREAM o następujących parametrach: Ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie 500 ml.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Dotyczy Części nr 8:

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu VELOX SPRAY o następujących parametrach: Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy.  Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1l.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści preparat typu VELOX FOAM EXTRA o następujących parametrach: Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywna opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min.  Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615.Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści chusteczki typu VELOX WIPES NA o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni.  Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. FLOWPACK - opakowanie 50 szt., wymiary 19x15, gramatura 50g/m2. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści chusteczki typu VELOX WIPES NA o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni.  Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., gramatura 23 g/m2. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści chusteczki typu VELOX DUO WIPES o następujących parametrach: Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych.  Zawartość alkoholu 70g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, rota, noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2.. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.  Opakowanie: puszka 100 szt. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Dotyczy Części nr 9:

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści preparat typu QUATRODES EXTRA o następującym spektrum: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, prątki (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 30 minut. Wirus polio, rota - 1% w 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o A. brasiliensis – 1,5% w 60 minut oraz wirus Noro – 4% w 15 minut. Pełne spectrum wirusobójcze i grzybobójcze. Produkt posiada badania wg. EN 16615 dla B, C. albicans – 1% w 15 minut. Spektrum potwierdzone badaniami wg norm EN 14885. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

- Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga, aby preparat z pozycji 2 posiadał opinię Centrum Zdrowia Dziecka.

Zwracamy uwagę, że opinia ta stanowi potwierdzenie możliwości bezpiecznego stosowania preparatu na oddziałach pediatrycznych, w tym w bezpośrednim otoczeniu dzieci, uwzględniając jego skład, tolerancję oraz brak działania drażniącego. Jej posiadanie jest istotne z punktu widzenia zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa w obszarach szczególnie wrażliwych.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby preparat mógł być bezpiecznie stosowany na oddziałach pediatrycznych.

Dotyczy Części nr 10:

- Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści chusteczki typu VELOX WIPES NA o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni.  Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu. FLOWPACK - opakowanie 80 szt., wymiary 19x15, gramatura 50g/m2. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści preparat typu VELOX FOAM EXTRA o następujących parametrach: Preparat w postaci pianki do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopraopan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczona do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Produkt zarejestrowany również jako produkt biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt posiada pozytywna opinię CZD. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Produkt posiada opinię producenta sprzętu medycznego Famed lub równoważną. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min.  Produkt posiada badania dla B, F zgodnie z EN 16615.Opakowanie: 1l ze spryskiwaczem. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści chusteczki typu VELOX WIPES NA o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni.  Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: puszka 100 szt., gramatura 23 g/m2. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści chusteczki typu VELOX WIPES o następujących parametrach: Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol oraz QAV.  Zawartość alkoholu 60g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV) Adeno i Rota w czasie do 60 sekund. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2.. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.  Opakowanie: puszka 100 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści chusteczki typu VELOX WIPES NA o następujących parametrach: Chusteczki bezalkoholowe przeznaczone do mycia i szybkiej dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego wrażliwego na działanie alkoholu i innych powierzchni.  Skład: 0,15% N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropan-1,3-diamina, 0,14% poli(oksy-1,2-etanodilo)alfa[2-didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-propionian (sól). Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzy sztucznych, szkła akrylowego. Do zastosowania na oddziale intensywnej terapii, blokach operacyjnych, do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu, foteli zabiegowych, lamp, inkubatorów. Bez zawartości aldehydów i fenoli, nie odbarwiają dezynfekowanych powierzchni. Spektrum działania, potwierdzone normami z obszaru medycznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, wirus grypy, Vaccinia, BVDV, HSV, Ebola) - 1 minuta. Tbc (M.terrae) - 5 minut., prątki (M. terrae, M. avium) - 15 min. Wymagane badania zgodnie z EN 16615. Wymiary: 13x20 cm. Opakowanie: wkład 100 szt., gramatura 23 g/m2. Produkt zarejestrowany jako biobójczy - również do powierzchni mających kontakt z żywością, oraz wyrób medyczny. Zużycie do 30 dni po otwarciu.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści chusteczki typu VELOX WIPES o następujących parametrach: Chusteczki do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczone także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol oraz QAV.  Zawartość alkoholu 60g/100 g produktu. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łózek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans, C. auris), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV) Adeno i Rota w czasie do 60 sekund. Badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm2.. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.  Opakowanie: wkład 100 szt.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści preparat typu VELOX SPRAY o następujących parametrach: Gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej oraz końcówek stomatologicznych, wycisków silikonowych, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji powierzchni mających i niemających kontaktu z żywnością - jako produkt biobójczy.  Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego np. Famed (lub równoważna) w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obiciowe. Posiada pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B, F (C.albicans, C. auris), prątki (M.terrae, M. avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy) zgodnie z 14476 i 16777, rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie 1l.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Dotyczy Części nr 12:

- Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści preparat typu VIRUTON PULVER o następujących parametrach: Preparat w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaza) przeznaczony do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością substancji zapobiegających pyleniu. Aktywność niezanieczyszczonego roztworu roboczego - 30h. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA) (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, prątki (M.terrae, M.avium) EN 14563, V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, oraz 17111 - pełna wirusobójczość w fazie 2.2., pełna sporobójczość potwierdzona normą 17126 (C. difficile, B. subtilis, B. cereus)  - od 1% w 10 min. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie 1 kg. Wykonawca zobowiązuje się do przeliczenia ilości zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Dotyczy Części nr 13:

- Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści preparat typu VIRUTON EXTRA o następujących parametrach: Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 1l.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

- Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści preparat typu VIRUTON EXTRA o następujących parametrach: Enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni. Spektrum działania: bakterie(w tym MRSA), grzyby (C.albicans i A. brasiliensis), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus Adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus Polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%, wirus Noro - 4% 15 min. - pełna wirusobójczość i grzybobójczość. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. oraz 2.2 (pełna wirusobójczość) dedykowanej dla narzędzi. Opakowanie 1l.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytania – plik nr 5

Pyt. 1 dot. Część nr 4 poz. 1 Prosimy o potwierdzenie, że opakowanie 250ml ma posiadać fabrycznie montowany atomizer bez możliwości odkręcenia

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pyt. 2 dot. Część nr 4 poz. 1, 2, 4 Prosimy o potwierdzenie, że preparaty do dezynfekcji ran z poz. 1 i 2 mają być kompatybilne (od jednego producenta) z preparatem do oczyszczania ran z poz. 4.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pyt. 3 dot. Części nr 6, pozycja 1 Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 preparatu aktualnie stosowanego przez Zamawiającego - łagodnej emulsji do chirurgicznego i higienicznego mycia rak i całego ciała, bez zawartości barwników, mydła, parabenów, kwasu cytrynowego, gliceryny, fenoksyetanolu o ph 5-6, podtrzymująca i stabilizująca warstwę ochronną, nie powodująca podrażnień. Służąca również do mycia i kąpieli dzieci i niemowląt. Zawierająca specjalistyczne emolienty, betainę, mleczan sodu Opakowanie 1 litr .

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak, dopuszcza.

Pyt. 4 dot. Części nr 6 , pozycja 3 i 4 W związku z wymogiem zaoferowania w poz. nr 4, pompki do preparatu z poz. nr 3, prosimy o potwierdzenie, że w poz. nr 3 należy zaoferować opakowanie 500ml bez pompki, czyli z możliwością zastosowania do dozownika łokciowego lub do wieszaka przyłóżkowego, lub jako produkt wolnostojący.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Produkt ma być stosowany jako produkt wolnostojący, produkt może być zaoferowany z pompką.

Pyt. 5 dot. części nr 6, pozycja 3 Prosimy o potwierdzenie, że zawartość alkoholi w produkcie oferowanym w poz. 3 powinna się zawierać w przedziale 60 – 70%, z uwagi na zapewnioną skuteczność bójczą przy eliminacji efektu wysuszania rąk przez alkohole.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Pyt. 6 dot. części nr 6, pozycja 6 Czy oferowana w poz. 6 emulsja ochronna ma posiadać substancje pielęgnujące takie, jak witamina E i gliceryna ?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza.

Pyt. 7 dot. części nr 6, pozycja 6 i 7 Prosimy o dopuszczenie możliwości oddzielnej wyceny pompki dozującej w ramach poz. 6 i 7 w sytuacji gdy opakowanie 500ml nie posiada fabrycznie montowanej pompki, a producent przewidział pompkę jako oddzielną pozycję asortymentową

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia w części nr 6 (poz. 6 i 7), poprzez zmianę jednostki, tj. było: „500 ml z  pompką”, jest: „500 ml” (zmodyfikowany zał. 1a do SWZ - formularz asortymentowo – cenowy – w załączeniu).

Pytania – plik nr 6 – nie dotyczy niniejszego postępowania

Pyt. 1 dot. Zadanie 10, pozycja 2

W związku z wycofaniem z obrotu preparatu o parametrach podanych w pozycji nr 2 prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu równoważnego przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego oraz endoskopów. Bezaldehydowy oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglanu sodu, czteroacetyloetylenodiaminę, tenzydy niejonowe, związki kompleksujące, inhibitory korozji. Bez zawartości chloru, fenoli, QAV, substancji uczulających i CMR, bez konieczności dodawania aktywatora. Możliwość kontroli aktywności paskami testowymi. Zastosowanie w min. 2 stężeniach 1% i 2%. Działanie: bakteriobójcze (EN 13727/EN 14561), drożdżakobójcze (EN 13624/EN 14562), wirusobójcze (EN 14476/EN 17111), prątkobójcze (EN 14348/EN 14563), sporobójcze (EN 17126 na Clostridioides difficile ) w warunkach brudnych w stężeniu 2% w czasie 15min. Działanie grzybobójcze (EN 13624/EN 14562) i sporobójcze w stężeniu 2% w czasie 30 min. Potwierdzona skuteczność w kierunku Clostridium difficile i perfringens. Posiadający rekomendacje czołowych producentów endoskopów (Olympus i Storz). Wyrób medyczny II b. Opakowanie 1,5kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań , tj. 27 szt.

Pyt. 2 dot. Zadanie 10, pozycja 3

W związku z wycofaniem z obrotu preparatu o parametrach podanych w poz. 2 nie ma już zastosowania pozycja nr 3. Uprzejmie prosimy o wykreślenie poz. nr 3 z zadania nr 10 lub o możliwość wpisania ceny 0,00zł w sytuacji gdy oferowany w poz. nr 2 preparat nie wymaga zastosowania aktywatora.

Pyt. 3 dot. Zadanie 12, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie w poz. 1 łagodnej emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rak i całego ciała, bez zawartości barwników, mydła, parabenów, kwasu cytrynowego, gliceryny, fenoksyetanolu o ph 5-6, podtrzymująca i stabilizująca warstwę ochronną, nie powodująca podrażnień. Służąca również do mycia i kąpieli dzieci i niemowląt. Zawierająca specjalistyczne emolienty, betainę, mleczan sodu Opakowanie 1 litr dopasowane do dozowników ściennych - wys. dozownika ok. 33 cm, szer. ok. 9 cm

Pyt. 4 dot. Zadanie 12, pozycja 3

Prosimy o potwierdzenie, że zawartość alkoholi w produkcie oferowanym w poz. 3 powinna się zawierać w przedziale 60 – 70%, z uwagi na skuteczność bójczą i eliminację efektu wysuszania rąk przez alkohole.

Pyt. 5 dot. Zadanie 17, pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, wrażliwych na alkohole, niezawierający aldehydu, chloru, fenoli, etanolu, biguanidyny, dozowany w postaci piany. Oparty o H2O2. Spektrum działania: B, F (Candida), V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Noro, Polio), S (Cl. Difficile) - do 1 min. F (aspergillus), Cl. Difficile R027 – do 6 min, Tbc – do 10 min., S (B. subtilis) do 15 min. Preparat o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Każda butelka 750ml z fabrycznie wmontowanym spryskiwaczem pianowym.

Pyt. 6 dot. Zadanie 17, pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie preparatu przeznaczonego do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudnodostępnych, wrażliwych na alkohole (w tym pompy infuzyjne), niezawierający aldehydu, chloru, fenoli, etanolu, biguanidyny, dozowany w postaci piany. Oparty o H2O2. Spektrum działania: wg EN 16615 B, F – do 1 min; Tbc – do 5 min; V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota) – do 1 min., Noro do 15 min., oraz S wg EN 17126 (Bacillus, Cl. Difficile) - do 60 min. Preparat o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny. Każda butelka 750ml z fabrycznie wmontowanym spryskiwaczem pianowym.

Pyt. 7 dot. Zadanie 17, pozycja 8

Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek dezynfekcyjne o działaniu sporobójczym, przeznaczone do dezynfekcji i mycia małych powierzchni oraz nieinwazyjnych wyrobów medycznych, na bazie H2O2 z dodatkiem alkoholu benzylowego, bez zawartości alkoholu, chloru, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Spektrum działania: B, F (Candida), V (HBV, HCV, HIV, Adeno, Noro, Polio), S (Cl. Difficile) - do 1 min. F (aspergillus), Cl. Difficile R027 – do 6 min, Tbc – do 10 min., S (B. subtilis) do 15 min. Możliwe do stosowania w obecności pacjentów. Wymiar 20x30 cm Opakowania po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. Preparat o podwójnej rejestracji jako produkt biobójczy i wyrób medyczny.

Pytania – plik nr 7

Część 6 poz 1

Prosimy o dopuszczenie do oceny łagodna emulsja do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk i całego ciała, bez zawartości barwników, mydła,  fonoksyetanolu o ph5, podtrzymująca i stabilizująca warstwę ochronną, nie powodująca podrażnień . Służąca również do mycia i kąpieli dzieci i niemowląt. Zawierająca substancje pielęgnujące jak alantoina, betaina, gliceryna.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Część 6 poz 3

Prosimy  o dopuszczenie żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk; będący mieszaniną alkoholi: etanol i 2-propanol, zawierający środki pielęgnujące i nawilżające skórę jak bisabolol i gliceryna. Spektrum działania B, Tbc, F, V (HIV, HBV, HCV, Noro, Polio, Adeno).

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Część 8 poz 2

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Konfekcjonowany w opakowania 1L z przeliczeniem. Możliwość użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nie inwazyjnych oraz pozostałych powierzchni. Dualna rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. O znacznie lepszych parametrach mikrobójczych wobec: B(w tym MRSA i VRE), F(candida), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficle i Cl.Sporogones w czasie do 15 minut.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Część 8 poz 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny Chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego w tym głowic USG( opinie producentów m. in. Canon, Siemens, Philips, GE) wrażliwego nadziałanie alkoholu na bazie czwartorzędowych związków amonowych. Spektrum działania  B( łącznie z MRSA), F(Candida Albicans) w czasie do 1 min., V (HBV, HIV, HCV, Rota, Vaccinia) w czasie 30 sek., Papova/ Polyoma - 2 min. Roztwór, którym są nasączone nie posiada w swoim składzie alkoholi, chloru, aldehydów, fenoli. Posiadające opinię dermatologiczną. Okres przydatności po otwarciu 90 dni. Opakowanie typu flowpack  po  100 szt. chusteczek o wymiarach  20 x 22 cm o gramaturze 49 g/m2 (+/- 2 g/m2 ) wykonane z poliestru. Podwójna rejestracja : wyrób medyczny IIa i biobójczy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Część 8 poz 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu. Nawilżone gotowe do użycia. Konfekcjonowanych w tuby po 200 sztuk z przeliczeniem ilości. Możliwość użycia do mycia i dezynfekcji powierzchni inwazyjnych i nie inwazyjnych oraz pozostałych powierzchni. Dualna rejestracja jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. O znacznie lepszych parametrach mikrobójczych wobec: B(w tym MRSA i VRE), F(cadida), V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Noro, Rota) w czasie ekspozycji 1 minuty w warunkach brudnych, Tbc (M.Avium i Terrae) w czasie 5 minut w warunkach brudnych oraz Aspergillus i Cl.Difficle i Cl.Sporogones w czasie do 15 minut. Przebadany zgodnie z EN 16615.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Część 8 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego  zapisy SIWZ na bazie mieszaniny alkoholu etylowego i izopropylowego  szybszym czasie działania i szerokim spektrum bójczym wobec: B (w tym MRSA i VRE), F, Tbc, V (HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno) w czasie do 30 sekund, wirus Polio w czasie 2 minut.. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc i żrąca w związku z tym nie podrażnia dróg oddechowych oraz błon śluzowych. Jest preparatem przyjaznym dla środowiska i personelu który go używa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Część 8 poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do użycia chusteczki na bazie alkoholu (etanolu), odpowiednie do wszystkich powierzchni w szpitalach. Spektrum: V ( HBV, HIV, HCV, VACCINIA, Corona), B, F,Tbc. Aktywne po otwarciu przez okres  co najmniej 3 m-cy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Część 8 poz. 6

Prosimy o dopuszczenie do oceny alkoholowego preparatu spełniającego  zapisy SIWZ na bazie mieszaniny alkoholu etylowego i izopropylowego  szybszym czasie działania i szerokim spektrum bójczym wobec: B (w tym MRSA i VRE), F, Tbc, V (HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno) w czasie do 30 sekund, wirus Polio w czasie 2 minut.. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąc i żrąca w związku z tym nie podrażnia dróg oddechowych oraz błon śluzowych. Jest preparatem przyjaznym dla środowiska i personelu który go używa.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Cześć 11

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego zapisy SWZ na bazie propionian N,N-didecyl-N-metylopoli(oksyetylo)amoniowy, kompleks enzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, mannanaza),   B wg normy EN 14561 lub równoważnej, F (c. albicans) wg normy EN 14562  lub równoważnej, V (HIV, HBV, HCV) wg normy EN 14476 lub równoważnej, Tbc wg EN 14348 - w czasie do 15 min, możliwość przechowywania narzędzi w pianie do 72 godz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytania – plik nr 8

Dotyczy zapisów SWZ:

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczący sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie wymaga.

- Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością PN-EN ISO 13485:2016-04 dotyczący produkcji i dystrybucji opakowań, testów oraz wyrobów pomocniczych do kontroli procesów sterylizacji, mycia i dezynfekcji?

Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie wymaga.

Dotyczy Parametry Techniczne:

- Dotyczy Części 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu w postaci żelowej pianki do wstępnego oczyszczania i dezynfekcji wszystkich inwazyjnych wyrobów medycznych, zapobiegającego wysychaniu oraz utrwalaniu zanieczyszczeń organicznych, na bazie kompleksu enzymatycznego, zawierającego w składzie propionian N,N-didecylo-N-metylo-poli(oksyetylo)amonu, posiadającego skuteczne działanie drożdżakobójcze wg normy EN 14562, prątkobójcze wg normy EN 14348 i EN 14563 i wirusobójcze wg normy EN 14476 w czasie do 15 min, z możliwością przechowywania narzędzi w pianie do 15 min, dostępnego w opakowaniu 750 ml ze spryskiwaczem?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytania – plik nr 9

Część nr 5, poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gaziki zgodne z opisem:

Proszę o dopuszczenie gazików nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 7 x 7,5 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 70 g/m2. Wyrób medyczny klasy I.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak.

Część nr 5, poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gaziki w opakowaniach po 50 sztuk z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Część nr 5, poz. 1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gaziki na podstawie oświadczenia producenta o możliwości zastosowania u dzieci?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Tak

Część nr 5, poz. 1,2

Proszę o odstąpienie od wymogu dopuszczenia stosowania przez IMiDz.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Wymóg pozostaje, zgodnie z SWZ.

Część nr 5, poz. 3

Proszę o dopuszczenie zestawu gazików (gazik suchy + gazik mokry) nasączonych 70% alkoholem izopropylowym. Gaziki złożone czterokrotnie, 8 warstw. Pakowane w saszetkach o wymiarach 7 x 7,5 cm. Gaziki o wymiarze 4 x 5 cm złożony i 16 x 10 cm po rozłożeniu, wykonany z włókniny o gramaturze 70 g/m2. Wyrób medyczny klasy I.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Część nr 5, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na gaziki w opakowaniach po 25 zestawów gazików z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo-cenowym?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Nie.

Pytania – plik nr 10

- Prosimy o modyfikację par. 11 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy według następującej propozycji: "w wysokości 0,5 % wartości niedostarczonej partii wyrobów za każdy dzień zwłoki w jej dostarczeniu w terminie określonym w § 5 ust. 2"

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytania – plik nr 11

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Odbiorca dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 11 ust.2:

2. Dostawca zapłaci Odbiorcy kary:

1) w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 4, w przypadku odstąpienia od umowy powodu okoliczności, za które odpowiada Dostawca, przy czym w przypadku częściowej realizacji umowy kara umowna zostanie obniżona proporcjonalnie do stopnia wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy przez Dostawcę,

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane prze Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _______ na adres e-mail: _______.]

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Czy Zamawiający wprowadzi do umowy łączny maksymalny limit kar umownych na poziomie w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23.

Brak limitu kar umownych uniemożliwia wykonawcom dokonanie rzetelnej oceny ryzyka, a co za tym idzie dokonania wyceny na poziomie zapewniającym należyta realizacje kontraktu, jednocześnie naruszając równowaga kontraktową pomiędzy stronami umowy.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający modyfikuje treść § 11 projektu umowy (zmodyfikowany zał. nr 4 do SWZ – projekt umowy – w załączeniu).

Pytania – plik nr 12

Pytanie 1

Dotyczy umowy- prosimy o dodanie zapisu do paragrafu 11:

Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku z opóźnieniem w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.

lub zapisu:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania kar umownych w wysokości 0,5% wartości brutto umowy.

lub

Prosimy o zmniejszenie kar umownych, którym podlegać ma Wykonawca.

W obecnej sytuacji chronione są głównie interesy Zamawiającego. Prosimy o wprowadzenie zapisów chroniących interesy Wykonawcy, równoważnie do tych chroniących interesy Zamawiającego.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Zamawiający

Dyrektor Szpitala

dr n. o zdr. Jacek Żak