Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 9, Pozycja nr 1 Czy Zamawiający w miejsce pierwotnych zapisów zgodzi się na zaoferowanie nitinolowego ekstraktora złogów o długości 115 cm, pozostałe parametry bez zmian? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet nr 43, Pozycja nr 3,4 Czy Zamawiający w związku z wycofaniem produktu przez producenta zgodzi się na zaoferowanie produktu alternatywnego - czarnego prowadnika, pokrytego na całej długości warstwą hydrofilowego polimeru zapewniającego poślizg po zetknięciu z płynem. Dzięki unikalnej polimerowej (impregnowanej wolframem) koszulce cieniodajnej, która ułatwia wizualizację pod kontrolą fluoroskopii, prowadnik wykazuje lepszą cieniodajność. Dostępne wersje o standardowej oraz zwiększonej sztywności, z miękką, atraumatyczną, prostą lub zagiętą końcówką o długości 3 cm, z nieruchomym, nitinolowym rdzeniem, widoczny w promieniach RTG, długość 150 cm, dostępny w rozmiarze 0,035 i 0,038 cala? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol