Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 19 - Klipsowanica hemostatyczna Klipsownica hemostatyczna jednorazowego użytku, w pełni obrotowa i repozycjonowalna; pokryta materiałem hydrofilnym; posiada znaczniki w części dystalnej; średnica narzędzia 2,6mm; do kanału roboczego 2,8 mm, długości narzędzia: 2300mm; kąt otwarcia klipsa 135?; szerokości otwarcia klipsa: 8mm, 11mm, 16mm (do wyboru Zamawiającego, w zależności od potrzeb) możliwość wielokrotnego otwarcia klipsa bez utraty jego skuteczności; możliwość wykonania MRI; Pakowane osobno w sterylne opakowania, każde opakowanie posiada 4 naklejki informacyjne. 10 sztuk w opakowaniu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 37- Prowadnik endoskopowy, nitinolowy odporny na załamania; powlekany teflonem; końcówka hydrofilna prosta (rdzeń wolframowy), posiada spiralny znacznik ruchu. Zapakowany w okrągłą kasetę, posiadającą port do przepłukiwania, - prowadnik o średnicy 0,035" o długości całkowitej 4500mm, długość końcówki 65 mm, powłoka niebiesko-żółta, dostępne w wersji prostej lub zagiętej, - prowadnik o średnicy 0,025" o długości całkowitej 4500mm, długość końcówki 65 mm, powłoka niebiesko-żółta, dostępne w wersji prostej lub zagiętej, Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol