Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 36 aspirator ssący do biopsji endometrium o długości całkowitej 265 mm, pakowany w opakowanie jednostkowe typu papier/folia, umożliwiające łatwe i aseptyczne otwarcie? Oferowany produkt posiada badania kliniczne potwierdzające jego skuteczność, w tym zastosowanie w badaniach masowych. Jednocześnie wskazana różnica parametrów nie wpływa na funkcjonalność wyrobu, bezpieczeństwo użytkowania ani przebieg procedury medycznej. Pozostałe wymagane parametry pozostają bez zmian. W naszej ocenie dopuszczenie wskazanego rozwiązania pozostanie zgodne z zasadą uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności, o których mowa w ustawie Prawo zamówień publicznych. Jednocześnie ograniczanie postępowania poprzez wymaganie parametrów niemających istotnego znaczenia użytkowego może prowadzić do ograniczenia konkurencji i utrudnienia udziału innym wykonawcom, co pozostaje w sprzeczności z art. 99 ust. 4 ustawy Pzp. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol