Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -9

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 15 poz. 1 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na butelka do długotrwałego odsysania ran operacyjnych z polietylenu o poj. 250 ml i 400 ml z podziałką co 25ml, z harmonijką w dolnej części butelki, z końcówką dostosowaną do różnych średnic drenów ssących, butelka z korkiem i zatyczką, zaczep do powieszenia i przeniesienia, kompatybilna z drenami Redon o średnicy od 6F do 32F, sterylne. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 15 poz. 2 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na dren do operacyjnego drenażu ran typu Redon, sterylny, wykonany z medycznego PVC, o średnicy od 6F do 36F, dł. 70, 100 cm, Dren prosty, nie zwinięty, zapakowany podłużnie, linia widoczny w RTG, dystalnie zwężony, z otworem centralnym i 7 naprzemianległymi otworami bocznymi o dużej średnicy - minimalna wielkość otworów 1,5mm (otwory eliptyczne -niezamykające się podczas zgięcia drenu, naprzemienna perforacja zapobiegająca aspiracji i wrastaniu tkanek), oraz znacznikiem głębokości. Dren miękki, pozwalający na dowolne kształtowanie bez oporów oraz nie powodujący kłucia i drażnienia w ranie operacyjnej. Opakowanie pojedyncze, foliowe- papierowe. Sposób pakowania umożliwiający aseptyczne użytkowanie ( otwieranie), nietoksyczny, niepirogenny. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 30 poz. 1 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie składania ofert na Kateter podwójny pigtail wykonany z poliuretanu i zakończony z obu stron krzywizną typu pigtail skalowany co 5cm. Średnica krzywizny pigtail w części miedniczkowej wynosi 2 cm i 4 cm w części pęcherzowej. Cewnik oba zakończenia katetera zamknięte, oba końce katetera posiadające liczne otwory boczne. średnice katetera w rozmiarach od 4.8F- 6F , długości od 24 cm do 30 cm. Prowadnik ze stali nierdzewnej o średnicy 0,32"-0,035 '' i o dł. 110 cm. Pakowany pojedynczo, jałowy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol