Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -10

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 2 1. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów z cewnikiem wykonanym z silikonu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 9 2. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie ekstraktorów z uchwytem przesuwnym z otworami na trzy palce, z blokadą położenia, rotacja koszykiem przez obrót koszulki. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 30 3. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie cewników skalowanych co 5 cm Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Czy Zamawiający dopuści dostarczenie próbek w ilości 4 sztuk jednego rozmiaru. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol