Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -12

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

pyt. 1. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 13? Poz. 1 Nożyczki laparoskopowe typu Metzenbaum do precyzyjnego i kontrolowanego przecinania naczyń krwionośnych, tkanek i szwów chirurgicznych o długości około 330 mm, średnicy 5mm, posiadające pokrętło obracające trzon, rotacja trzonu 360 stopni, do pracy prawą i lewą ręką z ergonomiczną rękojeścią. Rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o średnicy ok 4mm i długości ok 17 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonaną z polifluorowanego etylenu (FEP), wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitryl butadiensterylu (ABS). Szczęki o długości około 15mm wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz lateksu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi w trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi wszystkie normy bezpieczeństwa. Wyrób jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. pyt. 2. Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 36? Kateter do biopsji endometrialnej (endoretkę). Zawiera 4 boczne otwory na samym końcu, które umożliwiają precyzyjne pobieranie materiału z dna macicy oraz delikatną zaokrągloną końcówkę minimalizującą ryzyko przebicia macicy i zranienia Pacjentki. rozmiar: średnica zewnętrzna 3,1 mm długość robocza 235 mm długość całkowita 262 mm Posiada skalę centymetrową, produkt jednorazowy, sterylny, pakowany pojedynczo. Certyfikat: ISO 13485:2016, CE-93/42/EEC. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol