Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 4 poz. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do lewatywy o pojemności 1500ml z drenem o długości 145cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kankę z otwartym końcem, bez otworów bocznych, CH od 16 do 20 (średnica 5,3 - 6,7 mm)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 4 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny w rozmiarach CH24-36? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol