Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -19

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Pakiet 14, poz. 1 - Rury do obwodu anestetycznego. Zamawiający wymaga do wyboru worka oddechowego o pojemności 2, 2,5 i 3 litry - zamówienie wg zapotrzebowania. Czy zamawiający dopuści układy z workiem 2 i 3 litry - zamówienie wg zapotrzebowania? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 2. Pakiet 14, poz. 1 - Rury do obwodu anestetycznego. Czy zamawiający dopuści układy jedynie z workiem 3 litrowym? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Pakiet 28, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści układ z rurą do worka rozciągliwa do 100cm, z możliwością ustawienia na 80cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 4. Pakiet 35, poz. 1 - Czy zamawiający dopuści Resuscytator ręczny z PVC jednorazowy dla dorosłych, składający się z: - winylowy worek rozprężany objętość 150ml +/-200ml, powyżej 40 kg wagi pacjenta, Pozostałe parametry zgodnie z swz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol