Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -20

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet nr 10 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści stazę bezlateksową wykonana z szerokiego, rozciągliwego paska TPE, pakowaną po 25 szt.? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 10 Pozycja 1 Czy Zamawiający wymaga 30 000 szt. czy opakowań? Odpowiedź: Zamawiający wymaga 30 000 szt. Pakiet nr 12 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cyfrowe oznaczenie rozmiaru na opakowaniu jednostkowym, zamiast na korpusie maski, na masce oznaczeniem rozmiaru np. "adult" + kolorowy pierścień? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 12 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści oznaczenie kolorystyczne dla wszystkich rozmiarów przedstawione poniżej: 0; biały. 1; różowy. 2; żółty. 3; zielony. 4; czerwony. 5; niebieski. 6; pomarańczowy. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 14 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy dostępny wyłącznie w dwóch wersjach: z workiem 2l lub 3l? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 14 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści filtr antybakteryjny i antywirusowy dołączony osobno? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 25 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści obwód oddechowy z dwoma pułapkami wodnymi do respiratora dla dorosłych: dwie rury wykonane z PCV, gładkie w środku o długości 200cm, elastyczne złącza 22mmF zapewniające szczelne połączenie, średnica rur 22mm, trójnik Y z dwoma portami zabezpieczonymi zatyczkami zatwierdzonymi do trójnika (port o średnicy zewnętrznej 6,0 mm - do pomiaru ciśnienie, i portu pomiaru temperatury o średnicy wewnętrznej 8,0mm, kolanko 15mmM-22mmM/15mmF z portem luer lock z wciskanym koreczkiem na uwięzi (dającym stabilne szczelne zabezpieczenie), sterylny, opakowanie papier-folia? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 27 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści kołdrę grzewczą wielodostępową pod pacjenta, wykonana z wysokiej jakości włókniny, która zapewnia komfort, odporność na rozdarcia oraz wodoodporność, mikroskopijne perforacje umożliwiają równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza po powierzchni ciała pacjenta, zapewniając bezpieczne i stałe ogrzewanie, wyposażona w 18 otworów odprowadzających gromadzący się pod pacjentem płyn, wyposażona w jeden otwór do podłączenia dmuchawy z elastyczną gumką pozwalającą na właściwe i trwałe podłączenie rury, specjalne perforacje po bokach pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji, uniwersalny port wlotowy można podłączyć do większości dostępnych na rynku modeli podgrzewaczy (w tym Blair Hugger 775 oraz Mistral-Air), pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe, rozmiar 215cm x 100cm? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 28 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści składający się z 2 rur 1,6 m i jednej rury 100 cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 35 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści worek o pojemności 1650 ml? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 35 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści resuscytator dla pacjentów powyżej 40 kg? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet nr 40 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną zbrojoną z mankietem opisaną poniżej: " Ustno-nosowa " Typ Murphy, zaokrąglona ukośna, atraumatyczna końcówka " Wykonana z termoplastycznego, silikonowanego PVC " Mankiet niskociśnieniowy, wysokoobjętościowy w kształcie walca " Balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki i numerem LOT " Balonik kontrolny i dren łączący w kolorze innym niż korpus rurki (niebieski) " Dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie i łączniku " Zbrojenie rurki na całej jej długości zapobiegające zagięciu " Wewnątrz rurki prowadnica wykonana z metalu pokrytego tworzywem sztucznym " Przezroczysta " Linia rtg na całej długości rurki " Czytelne oznaczenie rozmiaru rurki " Podwójny znacznik głębokości w postaci 2 pełnych pierścieni " Pozbawiona ftalanów (bez DEHP) " Skalowana co 1cm " Jałowa, jednorazowego użytku " Pakowana w opakowanie papier-folia ze zgrzewami zachowującymi kształt rurki " Rozmiar od 4,0 do 9,5 (co pół)? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 42 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren 210 cm z końcówką lejek- kapkon z kontrolą odsysania? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 42 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści dren i wkład pakowany osobno, różnych producentów kompatybilnych ze sobą? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet nr 42 Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści przyłącze typu stożkowego? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol