Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -21

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 50cm? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 1 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia z możliwością utrzymania w ciele pacjenta do 7 dni oraz informacją o czasie utrzymania w postaci oświadczenia producenta? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 3 poz. 1-2 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 250 sztuk wzierników usznych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 3 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 50 sztuk wzierników usznych? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Pakiet 4 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z drenem o długości 150 cm z końcówką drenu zabezpieczoną zatyczką z PCV, spełniający pozostałe wymagania SWZ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 4 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kanki doodbytnicze z zamkniętym końcem i dwoma otworami bocznymi? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 4 poz. 2 Czy Zamawiający miał na myśli rozmiary od CH16 do CH20? Odpowiedź: Tak. Pakiet 4 poz. 3 Czy Zamawiający miał na myśli rozmiary od CH18 do CH24? Odpowiedź: Nie. Pakiet 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści stazę bezlateksową w postaci perforowanych opasek wykonanych z szerokiego rozciągliwego paska TPE? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 10 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a'25 staz w dyspenserze? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 15 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści butelkę do długotrwałego odsysania ran z możliwością połączenia z drenami od 8CH do 16CH? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 23 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dren z trzema otworami o łagodnie wyoblonych krawędziach? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 24 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą wyłącznie o poniższych właściwościach: o Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu (PUR) posiadający 2 paski kontrastujące w RTG o Zawór odcinający ,,on/off" w kolorze czerwonym umożliwia zamkniecie lub otwarcie światła kaniuli o Specjalnie zaprojektowany przesuwny zawór odcinający, minimalizuje utratę krwi i zapobiega wypływowi wstecznemu, zmniejszając ryzyko potencjalnej ekspozycji na materiał zakaźny o Skrzydełka w kształcie ,,motyla" ułatwiają bezpieczne mocowanie przy pomocy opatrunku o Skrzydełka dodatkowo wyposażone w 3 oczka umożlwiające opcjonalne przyszycie do skóry o Ostre ścięcie igły umożliwia płynne oraz atraumatyczne umieszczenie kaniuli w naczyniu tętniczym pacjenta o Komora wypływu wyposażona w filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi i ryzykiem infekcji o Koreczek Luer-Lock pozwala na zamknięcie portu głównego zaraz po założeniu o Kaniula bezpieczna wyposażona w pasywne zabezpieczenie, które automatycznie osłania ostrze mandrynu, minimalizując ryzyko zakłucia oraz zranienie igłą o Jednorazowego użytku o Nie zawiera lateksu o Nie zawiera ftalanów o Sterylizowana tlenkiem etylenu o Indywidualnie pakowana: blister papier/ folia? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 24 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą w rozmiarze 20G x 1 ? " 1,1 x 45 mm o przepływie 49 ml/min? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 24 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści kaniulę dotętniczą w rozmiarze 20G x 1 ? " 1,1 x 45 mm o przepływie 54 ml/min? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pakiet 41 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści butelkę ssącą typu okrągły mieszek posiadającą skalę pomiarową od 100 ml co 100 ml? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol