Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -22

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu nr 8 1.Dotyczy poz.3 Czy Zamawiający dopuszcza mikroprobówkę K3 EDTA do morfologii z kapilarą, okrągłodenna z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 100szt? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 2.Dotyczy poz.4 Czy Zamawiający dopuszcza mikroprobówkę z cytrynianem sodu o poj.ok. 1,3ml – układ krzepnięcia z wciskanym korkiem o kształcie umożliwiającym postawienie probówki w opakowaniach nie większych niż 100szt? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. 3. Dotyczy Załącznika nr 1, Tabela asortymentowo-cenowa: Czy Zamawiający mógłby doprecyzować jakie dane Wykonawca ma zawrzeć w kolumnie „rozmiar”? Odpowiedź: Kolumna „Rozmiar” służy do podania przez wykonawców wielkości proponowanej w przypadku np. zmiany wymaganego rozmiaru, dopuszczonego przez zamawiającego odpowiedziami na zapytania o wyjaśnienie treści SWZ. 4. Dotyczy zapisów SWZ rozdz. 9 pkt. 9.1, ppkt. b) – przedmiotowe środki dowodowe. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dostarczenie próbek w pakiecie nr 14, 15 i 23. Zamawiający pracuje z naszymi produktami i doskonale zna je. Ponad to, próbki w niniejszym postępowaniu mają tylko potwierdzić spełnienie przez oferowane wyroby wymagań Zamawiającego, a nie będą sprawdzane pod kątem użytkowym (brak kryterium oceny - jakość). W celu potwierdzenia opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SWZ z zaoferowanymi produktami, Zamawiający wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych w postaci folderów, katalogów, ulotek na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Dlatego wnioskujemy jak na wstępie. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 5. Dotyczy projektu umowy § 5 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie sformułowania „(…) których koszt jest wliczony w cenę towaru przy czym jednorazowe zamówienie nie może być niższe niż 250,00 zł netto” ? Prośbę motywujemy tym, że dla zamówień poniżej 250,00 zł, koszty transportu, na które składają się m.in. koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych, koszty dostarczenia towaru do przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. 6. Dot. projektu umowy § 5 ust. 4 Zamawiający wymaga, aby na każdym opakowaniu jednostkowym znajdowała się etykieta w języku polskim. Zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach medycznych „Wyrób, system lub zestaw zabiegowy przeznaczony do stosowania przez użytkowników niebędących laikami oraz wyrób, system lub zestaw zabiegowy udostępniony w celu używania przez użytkowników niebędących laikami ma deklarację zgodności UE albo oświadczenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 lub 3 rozporządzenia 2017/745, oraz etykiety i instrukcje używania w języku polskim lub języku angielskim, z wyjątkiem informacji przeznaczonych dla pacjenta, które podaje się w języku polskim lub wyraża za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów”. Opakowania zastosowane przez producenta SARSTEDT AG&Co posiadają informacje w języku angielskim oraz wyrażone są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych znaków. Poza tym dostarczane są do profesjonalnego użytkownika, jakim jest personel medyczny szpitala. Dlatego prosimy o odstąpienie od wymogu posiadania przez wyroby etykiet w języku polskim jako dostosowanie do istniejących przepisów wynikających z aktualnej ustawy o wyrobach medycznych. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. 7. Dotyczy projektu umowy § 14 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto? VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol