Kraków dnia: 26.06.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -26

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych I” – znak sprawy ZP/27/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Czy Zamawiający w Pakiecie 14 dopuści obwód oddechowy dla dorosłych do zastosowania u wielu Pacjentów, mikrobiologicznie czysty, składający się z : 1/ 2 rury długości 150cm każda 2/ 1-nej rury długości 92 cm 3/ łącznika kolankowego 4/ worka oddechowego o pojemności 2 litry 5/ filtra antybakteryjnego i antywirusowego elektrostatycznego małego o objętości wewnętrznej 36ml z portem Komplet pakowany w całości, opakowanie zbiorcze 10 sztuk ? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol