Kraków dnia: 2026-06-29

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# SPROSTOWANIE WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa wyrobów medycznych I. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP/27/2026 |

Zamawiający, poniżej prostuje treść  „Wyjaśnienia treści SWZ-22” z dnia 26.06.2026 r.

Było:

„Dotyczy Pakietu nr 8

1.Dotyczy poz.3

Czy Zamawiający dopuszcza mikroprobówkę K3 EDTA do morfologii z kapilarą, okrągłodenna z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 100szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

2.Dotyczy poz.4

Czy Zamawiający dopuszcza mikroprobówkę z cytrynianem sodu o poj.ok. 1,3ml – układ krzepnięcia z wciskanym korkiem o kształcie umożliwiającym postawienie probówki w opakowaniach nie większych niż 100szt?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.”

Jest:

Dotyczy Pakietu nr 8

1.Dotyczy poz.3

Czy Zamawiający dopuszcza mikroprobówkę K3 EDTA do morfologii z kapilarą, okrągłodenna z kołnierzem przedłużającym w celu postawienia probówki, w opakowaniach nie większych niż 100szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

2.Dotyczy poz.4

Czy Zamawiający dopuszcza mikroprobówkę z cytrynianem sodu o poj.ok. 1,3ml – układ krzepnięcia z wciskanym korkiem o kształcie umożliwiającym postawienie probówki w opakowaniach nie większych niż 100szt?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe sprostowanie nie wpływa na termin składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata-Krzystek-Purol