Kraków dnia: 2026-06-24

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DEzp.25.257.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ i ZMIANA - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont z przebudową pomieszczeń  Działu Dostępności AGH w budynku domu studenckiego DS "Alfa" przy ul. Reymonta 17 w Krakowie - KC-DE-zp.25.257.2026”.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 tj. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: 1.Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego oraz rysunków - Szafki na biurkiem w pom.0.02 - Szafy-zabudowa wnęk-z drzwiami przesuwnymi - Wieszaki ścienne na płycie meblowej 100x180cm dwa rzędy - Pochwyty stalowe na wspornikach ze stali nierdzewnej - Montaż rolet - wewnętrznych automatyczne sterowanie Pozycje znajdują się w przedmiarach, ale brak ich opisu w projekcie Odpowiedź 1: Zamawiający udostępnia rysunki i opisy: - szafki nad biurkiem w pom.0.02 (rysunek A10 i A11) - szafy-zabudowa wnęk-z drzwiami przesuwnymi (rysunek A12, A13 i A14) - wieszaki ścienne na płycie meblowej 100x180cm dwa rzędy (rysunek A15) Link do archiwum z rysunkami: https://miasteczko.agh.edu.pl/docs/dzp/dokumentacja_przebudowa_pomieszczen_dd_w_ds-alfa_meble.zip Pochwyty metalowe są pokazane na rysunku A2. Pochwyt fi 42, stal nierdzewna, na wysokości 110 cm mocowany do ściany systemowo. Zamawiający rezygnuje z rolet sterowanych automatycznie. Należy wycenić rolety okienne, materiałowe (materiał trudnozapalny, wodoodporny, gramatura min. 300 g/m2), zaciemniające, dobierane indywidualnie do każdego okna. Pytanie 2: 2. Prosimy o podanie dokładnej specyfikacji centrali telefonicznej. W opisie są tylko wypisane parametry maksymalne wyposażenia centrali, ale nie ma informacji ile rzeczywiście potrzeba poszczególnych portów, a bez tego nie da się wycenić portów i licencji. Proszę też o podanie czy wejścia / wyjścia centrali mają być analogowe czy cyfrowe ? Odpowiedź 2: Zaoferowana centrala musi obsługiwać minimum 10 portów klienckich, wewnętrznych i co najmniej 1 port abonencki, zewnętrzny. Liczba licencji do wyceny wraz z centralą: 10 licencji klienckich, 1 licencja abonencka. Wejścia i wyjścia centrali mają być analogowe.