Kraków dnia: 2026-07-02

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.271.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Remont  łazienek w budynku domu studenckiego DS16 "Itaka" przy ul. Tokarskiego 8 w Krakowie - KC-DE-zp.25.271.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.271.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1: Prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 1. Jakie parametry techniczne powinny spełniać drzwi przewidziane do montażu (m.in. materiał wykonania, wyposażenie, sposób wykończenia, podcięcie lub tuleje wentylacyjne, rodzaj zamka oraz okuć)? 2. Jaki kolor skrzydeł drzwiowych i jaką grupę oklein należy przyjąć do wyceny? 3. Jakiego rodzaju ościeżnice należy zastosować: o stalowe czy wykonane z MDF, o stałe czy regulowane? 4. Jeżeli należy zastosować ościeżnice regulowane, prosimy o wskazanie zakresu regulacji oraz grubości ścian, do których będą montowane. 5. Jaki kolor ościeżnic należy przyjąć do wyceny? Odpowiedź 1: Zamawiający informuje, że drzwi przeznaczone do montażu muszą spełniać następujące wymagania: - drzwi wykonane z płyty wiórowej otworowej, pokryte laminatem hpl gr. 0,7-0,8, - zamek łazienkowy z blokadą, - klamka ze stali nierdzewnej, - drzwi z kratką wentylacyjną, - kolor drzwi: popiel: (dokładny odcień należy uzgodnić z Użytkownikiem na etapie realizacji), - okleina: HPL 0,7-0,8mm, - ościeżnice: metalowe malowane proszkowo na kolor drzwi, - zakres regulacji ościeżnic należy dobrać do grubości ścian, do których będą montowane. Grubość ta wynosi ok. 17cm.