Kraków dnia: 7.07.2026 r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa fartuchów jałowych operacyjnych, bielizny, pościeli oraz innych materiałów medycznych” – znak sprawy ZP/34/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych w rozmiarze XXXL o długości min.153cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych w rozmiarze XXXL o długości min.153cm. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych z włókniny typu SMMMS, zawiniętych w serwetę z włókniny 60 x 60cm, pakowanych razem z 2 ręcznikami 30 x 40cm. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2 i poz.4: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji jałowych fartuchów chirurgicznych z włókniny typu SMMMS w rozmiarze XXXL o długości 160 cm (+/- 1 cm). Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania w ww. pozycji fartucha ochronnego niejałowego wykonanego z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m2, zapinany na rzep na szyi i wiązany w pasie na dwie pary troków w rozmiarze XL odpowidający uniwersalnemu. Pakowany po 25 szt. karton zbiorczy 50 szt. na etykiecie produktu zakończenie rękawa mankietem, oraz odstąpienie od podania gramatury na opakowaniu zbiorczym. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 4 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy dopuszcza osłonę na kamerę z folii PE w rozmiarze 14 x 250cm. Zawiera taśmy samoprzylepne na obu końcach. Oba końce są otwarte. Osłona założona jest na kartonik w sposób harmonijkowy. Do osłony dołączona jest gumka. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 7 poz. 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy dopuszcza zaoferowanie podkładu chłonnego o chłonności 1168g, zbudowanego z : PP 12 g/m2; Warstwa celulozowa 13 g/m2; SAP + pulpa papierowa 29 g/m2; Warstwa celulozowa 13 g/m; Folia PE 21 g/m2 Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytania do wzoru Umowy: "Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w umowie, zgodnie z SWZ. "Prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy." Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w umowie, zgodnie z SWZ. "W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklaracje Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana." Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące stopnia realizacji umowy zostały określone w § 4 ust. 3 projektu umowy, stanowiącego załącznik do dokumentów postępowania udostępnionych na stronie internetowej Szpitala oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy w tym zakresie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Kumon