Kraków dnia: 7.07.2026 r

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -15

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup i dostawa fartuchów jałowych operacyjnych, bielizny, pościeli oraz innych materiałów medycznych” – znak sprawy ZP/34/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pakiet 1 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha w rozmiarze XLL, reszta parametrów zgodnie z SWZ. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 3 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartucha izolacyjnego o gramaturze 18g/m2. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 4 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Sterylna osłona na przewody o wymiarach 15x240 cm wykonana z mocnej folii PE folii PE (30µ, gramatura 28g/m?), z perforowaną końcówką i taśmą do mocowania, składana pierścieniowo. Opakowanie jednostkowe: torebka papierowo foliowa typu peel pouch, na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Osłony pakowane zbiorczo po 25 szt. w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 potwierdzonej certyfikatem. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pakiet 5 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie: Maska chirurgiczna hypoalergiczna, wiązana na troki, wykonana z min. 3 warstw, w tym warstwy zewnętrzna i wewnętrzna celulozy, filtrująca warstwa wewnętrzna z polipropylenu. Wyposażona w sztywnik o długości min. 12 cm, zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, nie zawiera barwników. Skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) min. 99,5 %, ciśnienie różnicowe max. 25 Pa/cm2. Wyraźnie oznakowanie zewnętrznej strony maski nazwą producenta. Szerokość maski min. 22 cm, wysokość maski min. 10,2 cm. Produkowany zgodnie z EN 13485 i EN 14001, potwierdzone certyfikatem. Pakowana po 50 szt. w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnianej normy. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Kumon