Rawicz, dnia 07.07.2026 r.

Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu

ul. Mikołaja Kopernika 4

63-900 Rawicz

Znak sprawy: PCUW. 261.23.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ)

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji – art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pn.: ,,Zakup agregatu spalinowo - elektrycznego trójfazowego o mocy do 55 kW wraz 
z zabudową w celu uzyskania autonomii energetycznej w budynku Starostwa Powiatowego w Rawiczu.’'

Zamawiający, Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Rawiczu, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 793), informuje o dokonaniu zmian oczywistej omyłki pisarskiej w zapisach SWZ w następującym zakresie:

- Zmiany warunków udziału w postępowaniu - dla Części I i II zamówienia 
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się, na podstawie złożonych dokumentów wykonaną nie wcześniej niż w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował (rozpoczął i zakończył), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej jedno zamówienie obejmującą swym zakresem: dostawę, montaż, uruchomienie oraz podłączenie do instalacji elektrycznej budynku agregatu prądotwórczego o mocy nie mniejszej niż 40 kW lub dostawę, montaż, uruchomienie oraz podłączenie do instalacji elektrycznej budynku agregatu prądotwórczego o wartości minimum  50 000,00 zł brutto. (pozycja 7.2 SWZ)

- Zmiany w podmiotowych środkach dowodowych - Wymagany dokument – dotyczy Części I i II zamówienia w zakresie wykazu robót budowlanych:

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.(pozycja 9.2 SWZ)

Dyrektor 
       Powiatowego Centrum Usług
      Wspólnych w Rawiczu

        (-) Urszula Stefaniak

Załączniki:

      - SWZ - Modyfikacja z dnia 07.07.2026 r.