Kraków dnia: 2026-07-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

# ZAWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) -1

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa odczynników do wykonania badań mikrobiologicznych wraz z dzierżawą analizatora - Podłoża do posiewów krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | ZP/33/2026 |

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ 
w następującym zakresie:

- Załącznik nr 4 do SWZ – Projekt umowy:

§ 7

Było:

2. „Zasady nadzoru serwisowego:

a)  czas reakcji w przypadku awarii przedmiotu dzierżawy – do 12 godzin w dni kalendarzowe od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii do podjęcia naprawy;

b)  czas naprawy przedmiotu dzierżawy – do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni kalendarzowe;

c)  w przypadku braku możliwości usunięcia awarii analizatora przez okres 24 godzin w dni kalendarzowe Wydzierżawiający zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach i poniesie koszty (wraz z kosztami transportu materiałów) z tym związane poprzez odliczenie stosownej kwoty z czynszu dzierżawnego za ten okres  lub udostępni Sprzęt zastępczy na okres trwania naprawy;………….”

Jest:

- „Zasady nadzoru serwisowego:

a)  czas reakcji w przypadku awarii przedmiotu dzierżawy – do 12 godzin w dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii do podjęcia naprawy;

b)  czas naprawy przedmiotu dzierżawy – do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze;

c)  w przypadku braku możliwości usunięcia awarii analizatora przez okres 48 godzin w dni robocze Wydzierżawiający zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach i poniesie koszty (wraz z kosztami transportu materiałów) z tym związane poprzez odliczenie stosownej kwoty z czynszu dzierżawnego za ten okres  lub udostępni Sprzęt zastępczy na okres trwania naprawy;……...”

§ 12

Było:

- „Realizacja zakupów (dostawa) odbywać się będzie sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy…………..3sporządzonego przez Zamawiającego określającego rodzaj i ilość produktu, w terminie do 5 dni roboczych  od złożenia zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do regularnego zaopatrywania Zamawiającego w towar, na zasadach określonych w ust. 1 powyżej, a  ponadto do natychmiastowych dostaw towarów w trybie pilnym z uwagi na potrzebę Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od zgłoszenia zamówienia w sposób określony w ust.1 powyżej.”

Jest:

      - „Realizacja zakupów (dostawa) odbywać się będzie sukcesywnie w okresie obowiązywania umowy, każdorazowo na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Wykonawcy…………../strony internetowej………………….3 sporządzonego przez Zamawiającego określającego rodzaj i ilość produktu, w terminie do 5 dni roboczych  od złożenia zamówienia.

      - Wykonawca zobowiązuje się do regularnego zaopatrywania Zamawiającego w towar, na zasadach określonych w ust. 1 powyżej, a  ponadto do natychmiastowych dostaw towarów w trybie pilnym z uwagi na potrzebę Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin w dni robocze od zgłoszenia zamówienia w sposób określony w ust.1 powyżej.”

3 Zapis zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy

§ 13

Było:

- „Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą przez Wykonawcę w opakowaniach na jego koszt, własnym transportem z rozładowaniem w magazynie Zamawiającego przy ul. Siemaszki 17b 
w Krakowie, w dni robocze w godz. 7:30 do 14:00, własnymi siłami Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru w cenie wyższej niż w umowie, Zamawiający płaci za otrzymany towar wg ceny określonej w załączniku nr 1 do umowy. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, soboty lub poza godzinami pracy magazynu, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”

Jest:

      - „Towar zostanie dostarczony wraz z fakturą lub dokumentem WZ przez Wykonawcę 
w opakowaniach na jego koszt, własnym transportem z rozładowaniem w magazynie Zamawiającego przy ul. Siemaszki 17b w Krakowie, w dni robocze w godz. 7:30 do 14:00, własnymi siłami Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru w cenie wyższej niż w umowie, Zamawiający płaci za otrzymany towar wg ceny określonej w załączniku nr 1 do umowy. Jeżeli dostawa wypada w dniu wolnym od pracy, soboty lub poza godzinami pracy magazynu, dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie.”

§ 14

Było:

- „Reklamacje ilościowe lub asortymentowe (zgodności dostawy z zamówieniem i deklarowanymi ilościami wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo-asortymentowej dołączonej przez Wykonawcę do dostawy) Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………………………. w terminie nie później niż 7 dni od daty odbioru produktu.

- Reklamacje jakościowe Zamawiający jest zobligowany do zgłoszenia Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………………………. wraz z dokumentami potwierdzającymi reklamację, w terminie ważności reklamowanego produktu.”

Jest:

      - „Reklamacje ilościowe lub asortymentowe (zgodności dostawy z zamówieniem i deklarowanymi ilościami wyszczególnionymi w specyfikacji ilościowo-asortymentowej dołączonej przez Wykonawcę do dostawy) Zamawiający zgłaszać będzie Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………………………./strony internetowej…………………….5 w terminie nie później niż 7 dni od daty odbioru produktu.

      - Reklamacje jakościowe Zamawiający jest zobligowany do zgłoszenia Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ……………………………./strony internetowej…………………….6 wraz z dokumentami potwierdzającymi reklamację, w terminie ważności reklamowanego produktu.”

5 Zapis zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy

6 Zapis zostanie uzupełniony zgodnie z ofertą Wykonawcy

- Modyfikacji ulega tabela nr 1 Załącznika nr 1 do SWZ

- Punkt 15 tabeli nr 4 – Parametry graniczne: Parametry graniczne dla analizatora

Było:

„Analizator dopuszczony do obrotu na terytorium RP, spełniający wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Oferent dostarczy wszystkie wymagane przepisami prawa świadectwa, certyfikaty, atesty w tym: Certyfikat jednostki notyfikowanej zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 (IVDR) oraz deklarację zgodności wystawioną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 (IVDR)”

Jest:

„Analizator dopuszczony do obrotu, spełniający wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa. Oferent dostarczy wraz z ofertą wszystkie wymagane przepisami prawa dokumenty dopuszczające do obrotu (zgodnie z pkt 9.1.3 SWZ), w tym: Ważną Deklarację Zgodności wystawioną przez producenta oraz – wyłącznie w przypadku wyrobów, dla których przepisy prawa wymagają oceny zgodności z udziałem jednostki notyfikowanej – Certyfikat Zgodności wydany przez Jednostkę Notyfikowaną. Zamawiający akceptuje dokumenty wydane zarówno na podstawie dyrektywy 98/79/WE (IVDD) w związku z przepisami przejściowymi, jak i na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 (IVDR).”

- Punkt 1, 2, 3 tabeli nr 4 – Parametry graniczne: Parametry serwisu

Było:

| 1. | Czas reakcji w przypadku awarii przedmiotu dzierżawy – do 12 godzin w dni kalendarzowe od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii do podjęcia naprawy; |
| --- | --- |
| 2. | Czas naprawy przedmiotu dzierżawy – do 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni kalendarzowe |
| 3. | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii analizatora przez okres 24 godzin w dni kalendarzowe Wydzierżawiający zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach i poniesie koszty (wraz z kosztami transportu materiałów) z tym związane poprzez odliczenie stosownej kwoty z czynszu dzierżawnego za ten okres lub udostępni Sprzęt zastępczy na okres trwania naprawy; |

Jest:

| 1. | Czas reakcji w przypadku awarii przedmiotu dzierżawy – do 12 godzin w dni robocze od momentu przyjęcia zgłoszenia o awarii do podjęcia naprawy; |
| --- | --- |
| 2. | Czas naprawy przedmiotu dzierżawy – do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii w dni robocze |
| 3. | W przypadku braku możliwości usunięcia awarii analizatora przez okres 48 godzin w dni robocze Wydzierżawiający zapewni możliwość wykonywania oznaczeń w innych laboratoriach i poniesie koszty (wraz z kosztami transportu materiałów) z tym związane poprzez odliczenie stosownej kwoty z czynszu dzierżawnego za ten okres lub udostępni Sprzęt zastępczy na okres trwania naprawy; |

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Zmodyfikowany Załącznik nr 1 i Załącznik nr 4  Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania http://e-propublico.pl oraz na stronie http://narutowicz.krakow.pl.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Beata Kotowska