Kraków dnia: 2026-07-09

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# POWIADOMIENIE ## o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej SWZ) - 2

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 40 - Desflurane z dzierżawą parowników - Zamawiający dodaje poniższy zapis pod Pakietem.

*Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji umowy serwis parowników był wykonywany przez autoryzowany serwis producenta lub podmiot posiadający autoryzację producenta do wykonywania czynności serwisowych dla oferowanych parowników.

Na potwierdzenie spełnienia tego wymagania Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie lub inny dokument wystawiony przez producenta albo autoryzowany serwis, potwierdzający zapewnienie wykonywania serwisu oferowanych parowników przez autoryzowany serwis producenta.

Ponownie zmodyfikowany Załącznik nr 1 Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://e-propublico.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego https://narutowicz.krakow.pl

W związku z powyższym zmianie nie ulega termin składania i otwarcia ofert.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Barbara Parcz