Kraków dnia: 2026-07-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa wszczepialnych i niewszczepialnych wyrobów medycznych dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego I” – znak sprawy ZP/35/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Biorąc pod uwagę przyszły okres obowiązywania umowy oraz ilości opisane w pakiecie nr 2 w pozycjach 11-17 czy Zamawiający odstąpi od wymogu tworzenia depozytu i wyrazi zgodę na dostarczanie implantów rewizyjnych wraz z instrumentarium na zabieg w terminie uzgodnionym z Zamawiającym? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Czy Zamawiający w celu potwierdzania spełnienia kryterium opisanego w rozdziale 19 pkt 19.2 Jakość i warunki prowadzenia depozytu, 2. Trwałość oferowanych wyrobów dla implantów ortopedycznych, dopuści dokumentacje w języku angielskim potwierdzającą spełnienie wymaganych parametrów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - Biorąc pod uwagę, że przedmiotem niniejszego postępowania są wyroby medyczne przeznaczone dla profesjonalnego użytkownika, czy Zmawiający w odniesieniu do zapisów umowy w § 5 punkt 4 wyrazi zgodę, aby ulotki (IFU) dostarczane z produktem zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje były w sporządzone w języku angielskim? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Maciej Wróblewski