| Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Nr katalogowy | Zapotrzebowanie na 24 m-ce w szt (ilość oznaczeń) | ilość opakowań wystarczająca do wykonania przewidywanej ilości oznaczeń w okresie 24 m-cy - zaokrąglenie w górę do pełnego opakowania (z uwzględnieniem terminu ważności) | konfekcjonowanie pojedynczego opakowania | cena jedn. netto 1 op. (zł) | wartość netto (zł) |  | Podatek VAT w zł i w % | Wartość brutto z VAT | Okres gwarancji/ Termin ważności | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  |  |  |  |  |  |  | 4x6 | % | zł | 7+9 |  |  |
| 1 | Test lateksowy do identyfikacji szczepów S. aureus oparty na zasadzie aglutynacji ziaren lateksu, wykrywający co najmniej: clumping factor, białko A i polisacharydy spotykane u S. aureus |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test do identyfikacji (typowania) paciorkowców beta-hemolizujących wg grup Lancefield A, B, C, D, F, G oparty na zasadzie aglutynacji ziaren lateksu |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test kasetkowy jakościowy oparty o metodę immunochromatografii, wykrywający karbapenemazy typu OXA-23, OXA-40, OXA-58 i NDM u szczepów Acinetobacter spp., umożliwiający wyraźny i jednoznaczny odczyt dodatni/ujemny |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gotowe podłoże agarowe RPMI 1640, buforowane MOPS, zawierające 20% glukozy, przeznaczone do badania wrażliwości na leki przeciwgrzybicze zgodnie z metodologią EUCAST, z uwzględnieniem aktualnych tabel interpretacyjnych EUCAST (Breakpoint tables for antifungal agents), zapewniające uzyskanie wyników zgodnych z zakresami kontroli jakości (QC) EUCAST. |  | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krążki do oznaczania wrażliwości na mecylinam (mecillinam) zmodyfikowaną metodą Kirby – Bauera, zawierające 10 μg mecylinamu |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Surowica diagnostyczna wykrywająca antygen HM Salmonella w zawiesinie szczepu, na zasadzie aglutynacji ziaren lateksu |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dane identyfikujące Wykonawcę............................

…………………………………………………………………………………………………….

[kwalifikowany podpis elektroniczny osoby / osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy]

| Lp. | Asortyment - Parametry wymagane |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Parametry graniczne dla Testu lateksowego do identyfikacji szczepów S. aureus | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać) |
| 1. | Test lateksowy do identyfikacji szczepów S. aureus oparty na zasadzie aglutynacji ziaren lateksu, wykrywający co najmniej: clumping factor, białko A i polisacharydy spotykane u S. aureus. | TAK |  |
| 2. | Opakowanie przewidziane na najwyżej 50 oznaczeń. | TAK |  |
| 3. | Termin przydatności w momencie dostarczenia do siedziby Zamawiającego co najmniej 12 miesięcy. | TAK |  |
| 2 | Parametry graniczne dla Testu do identyfikacji (typowania) paciorkowców beta-hemolizujących wg grup Lancefield | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać) |
| 1. | Test do identyfikacji (typowania) paciorkowców beta-hemolizujących wg grup Lancefield A, B, C, D, F, G oparty na zasadzie aglutynacji ziaren lateksu. | TAK |  |
| 2. | Opakowanie przewidziane na najwyżej 60 oznaczeń. | TAK |  |
| 3. | Termin przydatności w momencie dostarczenia do siedziby Zamawiającego co najmniej 12 miesięcy. | TAK |  |
| 3 | Parametry graniczne dla Testu kasetkowego wykrywającego karbapenemazy u szczepów Acinetobacter spp. | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać) |
| 1. | Test kasetkowy jakościowy oparty o metodę immunochromatografii, wykrywający karbapenemazy typu OXA-23, OXA-40, OXA-58 i NDM u szczepów Acinetobacter spp., umożliwiający wyraźny i jednoznaczny odczyt dodatni/ujemny. | TAK |  |
| 2. | Zestaw testowy zawiera wszystkie wymagane do wykonania testu odczynniki i dozowniki oraz wewnętrzną kontrolę proceduralną. | TAK |  |
| 3. | Opakowanie nie większe niż 20 szt. | TAK |  |
| 4. | Termin przydatności w dniu dostarczenia do siedziby Zamawiającego co najmniej 12 miesięcy. | TAK |  |
| 4 | Parametry graniczne dla gotowego podłoża agarowego RPMI 1640 do badania wrażliwości na leki przeciwgrzybicze | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać) |
| 1. | Gotowe podłoże agarowe RPMI 1640, buforowane MOPS, zawierające 20% glukozy, przeznaczone do badania wrażliwości na leki przeciwgrzybicze zgodnie z metodologią EUCAST, z uwzględnieniem aktualnych tabel interpretacyjnych EUCAST (Breakpoint tables for antifungal agents), zapewniające uzyskanie wyników zgodnych z zakresami kontroli jakości (QC) EUCAST. | TAK |  |
| 2. | Opakowanie nie większe niż 20 szt. | TAK |  |
| 3. | Termin przydatności w momencie dostarczenia do siedziby Zamawiającego co najmniej 5 miesięcy. | TAK |  |
| 5 | Parametry graniczne dla krążków do oznaczania wrażliwości na mecylinam | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać) |
| 1. | Krążki do oznaczania wrażliwości na mecylinam (mecillinam) zmodyfikowaną metodą Kirby – Bauera, zawierające 10 μg mecylinamu. | TAK |  |
| 2. | Opakowanie nie większe niż 50 szt. | TAK |  |
| 3. | Termin przydatności w momencie dostarczenia do siedziby Zamawiającego co najmniej 12 miesięcy. | TAK |  |
| 6 | Parametry graniczne dla surowicy diagnostycznej wykrywającej antygen HM Salmonella | Wartość wymagana | Wartość oferowana (podać) |
| 1. | Surowica diagnostyczna wykrywająca antygen HM Salmonella w zawiesinie szczepu, na zasadzie aglutynacji ziaren lateksu. | TAK |  |
| 2. | Termin przydatności w momencie dostarczenia do siedziby Zamawiającego co najmniej 1 miesiąc. | TAK |  |

*Parametry diagnostyczne deklarowane przez Wykonawcę muszą dotyczyć oferowanego wyrobu, a nie innego produktu producenta ani całej rodziny wyrobów.