Kraków dnia: 2026-08-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu 
i aparatury medycznej w postaci myjni narzędziowej, mikroskopu operacyjnego, aparatu RTG typu ramię C, aparatów do znieczulania oraz ultrasonografu” – znak sprawy ZP/44/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- dotyczy załącznika 1.2 do pakietu nr 2 mikroskop operacyjny pkt. 2 tabeli Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu dołączenia opisanych dokumentów dla mikroskopu operacyjnego klasy I medycznej. Wyroby Medyczne klasy I nie podlegają certyfikacji Jednostki Notyfikowanej. Proponujemy załączenie kopii deklaracji producenta oraz potwierdzenie złożenia powiadomienia do URPL. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. W przypadku urządzeń sklasyfikowanych jako Wyroby Medyczne Klasy I, które nie wymagają oceny jednostki notyfikowanej, Zamawiający wymaga złożenia wyłącznie deklaracji zgodności wystawionej przez Producenta. - dotyczy załącznika 1.2 do pakietu nr 2 mikroskop operacyjny pkt. 45 tabeli Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Czas reakcji serwisu (od momentu przyjęcia zgłoszenia od personelu poprzez mail lub portal serwisowy do fizycznego stawiennictwa inżyniera lub podjęcia naprawy zdalnej) nie dłuższy niż 72 godziny liczone w dni robocze.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. - dotyczy załącznika 1.2 do pakietu nr 2 mikroskop operacyjny pkt. 46 tabeli Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na następujący: „Zakończenie naprawy i przywrócenie sprzętu do stanu użytku w terminie maksymalnie do 5 dni roboczych w przypadku napraw nie wymagających użycia części. W przypadku napraw które wymagają sprowadzenia części czas naprawy sprzętu będzie wynosił maksymalnie 10 dni roboczych.” Odpowiedź: Zamawiający wydłuża maksymalny czas naprawy do 4 dni roboczych bez rozróżnienia napraw wymagających części lub nie. - dotyczy załącznika 1.2 do pakietu nr 2 mikroskop operacyjny pkt. 47 tabeli Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby okres dostępności części wynosił 8 lat? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. - dotyczy załącznika 1.2 do pakietu nr 2 mikroskop operacyjny pkt. 49 tabeli Prosimy o zmianę zapisu na następujący: „W przypadku awarii niemożliwych do usunięcia Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski