Kraków dnia: 2026-08-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie, z zakresem rzeczowym: zakup sprzętu 
i aparatury medycznej w postaci myjni narzędziowej, mikroskopu operacyjnego, aparatu RTG typu ramię C, aparatów do znieczulania oraz ultrasonografu” – znak sprawy ZP/44/2026.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Ultrasonograf Lp. I pkt 2 Czy Zamawiający dopuści do postępowania nowoczesny ultrasonograf wyposażony w ustandaryzowane oprogramowanie systemowe i menu użytkownika w języku angielskim umożliwiający wykorzystanie tzw. polskich znaków podczas tworzenia opisów badań lub wykonywaniu pomiarów? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza menu w języku angielskim, pod warunkiem pełnej obsługi polskich znaków diakrytycznych w modułach opisowych i raportach.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski