## Arkusz1
Pakiet 1- Rękawice bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebowanie na 24m-ce w parach | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Rękawice bezlateksowe, sterylne,bezpudrowe, anatomicznie dopasowane (układające się naturalnie na ręce), z możliwością jałowego otwierania, w podwójnym opakowaniu: wewnętrzne - papierowe, zewnętrzne - foliowany papier lub folia. Zapakowane z wywiniętymi mankietami. Długość mankietów minimum 8 cm. Z mankietem zapobiegającym zsuwaniu się rękawiczek - z brzegiem zaokrąglonym lub prostym z podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (prawa, lewa) na rękawicach jak i na opakowaniu. Siła zrywania przed starzeniem minimum 10 N, AQL ≤ 1,0. Do oferty należy dołączyć: - Dokument potwierdzający przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 z jednostki niezależnej, - Dokument potwierdzający odporność rękawic na przenikanie cystotatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min. 5 substancji) wydany przez jednostkę niezależną. - Oświadczenie potwierdzające brak zawartości tiuramów, ditiokarbaminianów i pochodnych guanidynowych w rękawicach. | 6.5 |  | 4000 | [6 empty] | 5 par
|  | 7 |  | 8000 | [6 empty] | 5 par
|  | 7.5 |  | 5000 | [6 empty] | 5 par
|  | 8 |  | 3000 | [6 empty] | 5 par
Razem