Kraków dnia: 2026-08-13

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie66

31-913Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

DZP-271-24/26-966. AF

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa implantów ortopedycznych do osteosyntezy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-24/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 do Załącznika nr 1 zadanie nr IX Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia kontenerów sterylizacyjnych/kaset hermetycznych i wyrażenie zgody na dostarczenie kaset perforowanych przeznaczonych do przechowywania, transportu i sterylizacji narzędzie i implantów. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę. Pytanie nr 2 do Załącznika nr 2 Grupy IX Formularz asortymentowo-cenowy Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dosyłanie zestawów lotnych na konkretny zabieg, z niesterylnymi implantami, po uprzednim ustaleniu zakresu depozytu implantów sterylnych z Zamawiającym. Zamówienie realizowane w przeciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego, w dni robocze. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dosyłanie zestawów lotnych na konkretny zabieg (implanty niesterylne mogą się znajdować jedynie w zestawach lotnych), po uprzednim ustaleniu zakresu depozytu implantów sterylnych z Zamawiającym. Zamówienie realizowane w przeciągu 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego, w dni robocze.

W załączeniu: SWZ aktualna zał. nr 1 – aktualny opis zamówienia-urazówka

Zamawiający

Dr n. o zdr. Jacek Żak

Dyrektor Szpitala