


Kraków dnia: 2026-08-18
Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie
os. Na Skarpie 66
31-913 Kraków
……………………………………
[nazwa zamawiającego, adres]
DZP-271-45/26-973.AOM
WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
	Nazwa zamówienia:
	Dostawa sprzętu jednorazowego niesterylnego - kołderki grzewcze.

	Numer referencyjny:
	DZP-271-45/26



	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
1. Prosimy o dopuszczenie koców o następujących parametrach:
- zapewniają równomierny przepływ powietrza w celu skutecznego ogrzania pacjenta
- wykonane z miękkiej tkaniny
- strona pacjenta - kolor biały, zewnętrzna - żółty
- unikalny mikroporowaty materiał koców od strony pacjenta zapewnia optymalne przenikanie powietrza
- mocny materiał dwuwarstwowy PP (Polipropylen) laminowany PE (Polietylen)
- odporne na płyny
- brak zawartości lateksu
- uniwersalny port węża dostosowany do współpracy z większością popularnych ogrzewaczy konwekcyjnych
Kompatybilny m.in. z Bair Hugger Model 775 
(system mocowania typu rzep)
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
2. poz. 1 Prosimy o dopuszczenie kołdry na całe ciało tuba pod pacjenta (217 x 91 cm)
[image: ]
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
3. poz. 2 Prosimy o dopuszczenie kołdry pediatrycznej - tuba pod pacjenta (117 x 56 cm)
[image: ]
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
4. Prosimy o dopuszczenie koców pakowanych po 10 szt. w 1 opakowaniu zbiorczym.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza.


	Pytanie nr 2
1. W ocenie Wykonawcy powyższy opis przedmiotu zamówienia narusza zasadę uczciwej konkurencji określoną w art. 99 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: „Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów.”
Zamawiający, odwołując się wprost do urządzenia Bair Hugger model 775 oraz zawartego w instrukcji producenta wymogu stosowania „WYŁĄCZNIE z elementami jednorazowego użytku Aparatu 3M do terapii grzewczej”, w praktyce uzależnia możliwość zaoferowania produktu od jego pochodzenia od konkretnego producenta – firmy 3M. Tym samym opis przedmiotu zamówienia nie ogranicza się do określenia wymaganych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych kołderki, lecz prowadzi do wyeliminowania produktów równoważnych innych producentów, pomimo możliwości spełnienia przez nie wymaganych parametrów oraz zapewnienia kompatybilności z urządzeniem będącym w posiadaniu Zamawiającego.
Należy przy tym podkreślić, że Wykonawca, jako profesjonalny uczestnik rynku, oferując produkt równoważny i deklarując jego kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem, ponosi odpowiedzialność za zgodność oferowanego wyrobu z wymaganiami określonymi w postępowaniu oraz za składane w tym zakresie oświadczenia. Nie znajduje zatem uzasadnienia automatyczne wykluczenie produktu równoważnego wyłącznie z tego powodu, że nie pochodzi on od producenta jednostki sterującej. W przypadku systemu ogrzewania pacjenta zasadniczą funkcję wytwarzania i regulacji temperatury powietrza realizuje jednostka sterująca. Kołderka stanowi element, za pomocą którego ogrzane powietrze jest rozprowadzane i przekazywane w kierunku pacjenta; sama nie jest źródłem ciepła, nie ogrzewa ani nie chłodzi powietrza. W związku z tym samo zastosowanie kołderki równoważnej, przeznaczonej i zweryfikowanej do współpracy z daną jednostką sterującą, nie może być automatycznie utożsamiane z powstaniem zagrożenia dla pacjenta. Jeżeli urządzenie jest sprawne, działa prawidłowo, a zastosowany produkt równoważny spełnia wymagane parametry techniczne i bezpieczeństwa oraz jest kompatybilny z urządzeniem, brak jest podstaw do odgórnego uznania takiego rozwiązania za niebezpieczne wyłącznie ze względu na pochodzenie kołderki od innego producenta.
W związku z powyższym zwracamy się o zmianę opisu przedmiotu zamówienia poprzez wykreślenie wymogu odnoszącego się do stosowania wyłącznie elementów jednorazowych producenta 3M oraz jednoznaczne dopuszczenie produktów równoważnych, kompatybilnych z urządzeniem Bair Hugger model 775, spełniających wymagane przez Zamawiającego parametry techniczne, użytkowe oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa.
W przypadku podtrzymania obecnego wymogu zwracamy się o przedstawienie obiektywnego uzasadnienia technicznego i prawnego, wykazującego, dlaczego zastosowanie produktu równoważnego, spełniającego wymagania Zamawiającego i kompatybilnego z posiadanym urządzeniem, miałoby powodować zagrożenie lub uniemożliwiać prawidłową pracę systemu, a tym samym dlaczego konieczne jest ograniczenie przedmiotu zamówienia wyłącznie do produktów konkretnego producenta.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
W przedstawionym stanie faktycznym kluczowe znaczenie należy przypisać okoliczności, że producent systemu „3M Bair Hugger Model 775” w dokumentacji technicznej w sposób jednoznaczny określa obowiązek stosowania wyłącznie dedykowanych, oryginalnych wkładów jednorazowych, wskazując je jako warunek bezpiecznego korzystania z urządzenia. Wymóg ten nie powinien być traktowany jedynie jako techniczne zalecenie producenta, lecz jako element określający przeznaczenie wyrobu (intended use), mający znaczenie z punktu widzenia obowiązków użytkownika wynikających z art. 63 ust. 1 i 3 ustawy o wyrobach medycznych, zgodnie z którymi wyrób powinien być użytkowany w sposób określony w instrukcji używania.
W konsekwencji zastosowanie wkładów innych niż oryginalne należy uznać za korzystanie z wyrobu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. Takie działanie może również skutkować naruszeniem art. 63 ust. 2 wskazanej ustawy, jeżeli powoduje lub zwiększa ryzyko dla pacjentów. Jednocześnie pozostaje ono w sprzeczności z obowiązkiem zapewnienia bezpieczeństwa udzielanych świadczeń zdrowotnych, wynikającym z art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej.

Na tle powyższego zasada konkurencyjności i równego traktowania wykonawców wynikająca z PZP nie ma charakteru absolutnego i nie może prowadzić do dopuszczenia rozwiązań, które pozostają sprzeczne z przepisami szczególnymi dotyczącymi bezpieczeństwa wyrobów medycznych. Innymi słowy, zamawiający nie tylko może, ale wręcz powinien ograniczyć przedmiot zamówienia w taki sposób, aby zapewnić zgodność z instrukcją używania wyrobu oraz wyeliminować ryzyka kliniczne. Dopuszczenie zamienników byłoby możliwe wyłącznie w sytuacji wykazania ich pełnej, obiektywnie potwierdzonej równoważności, obejmującej kompatybilność z danym urządzeniem oraz brak wpływu na bezpieczeństwo jego użytkowania, przy czym w analizowanym przypadku przesłanka ta nie jest spełniona już z uwagi na jednoznaczne zastrzeżenie producenta co do stosowania wyłącznie komponentów oryginalnych. Podstawa prawna art. 99 ust. 2 PZP. Potrzeba jest uzasadniona co czyni ją proporcjonalną i uzasadnioną.
2. poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę pod całe ciało pacjenta dorosłego o wymiarach 205 cm x 100 cm? Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókniny SSS? Mocowanie do przewodu grzewczego za pomocą rozciągliwej taśmy typu Velcro tworzącej szczelne połączenie.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie w SWZ.
3. poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści kołderkę pod całe ciało pacjenta pediatrycznego o wymiarach 160 cm x 100 cm? Kołderka wykonana z wielowarstwowej włókniny SSS? Mocowanie do przewodu grzewczego za pomocą rozciągliwej taśmy typu Velcro tworzącej szczelne połączenie.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie w SWZ.


	Pytanie nr 3
1. Pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści kołdrę grzewczą wielodostępową pod pacjenta,  wykonana z wysokiej jakości włókniny, która zapewnia komfort, odporność na rozdarcia oraz wodoodporność, mikroskopijne perforacje umożliwiają równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza po powierzchni ciała pacjenta, zapewniając bezpieczne i stałe ogrzewanie, wyposażona w 18 otworów odprowadzających gromadzący się pod pacjentem płyn, wyposażona w jeden otwór do podłączenia dmuchawy z elastyczną gumką pozwalającą na właściwe i trwałe podłączenie rury, specjalne perforacje po bokach pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji, uniwersalny port wlotowy można  podłączyć do większości dostępnych na rynku modeli podgrzewaczy (w tym Bair Hugger 775), pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe, rozmiar 215cm x 100cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie w SWZ.
2. Pozycja 2
Czy Zamawiający dopuści kołdrę grzewczą wielodostępową pod pacjenta pediatrycznego,  wykonana z wysokiej jakości włókniny, która zapewnia komfort, odporność na rozdarcia oraz wodoodporność, mikroskopijne perforacje umożliwiają równomierne rozprowadzanie ciepłego powietrza po powierzchni ciała pacjenta, zapewniając bezpieczne i stałe ogrzewanie, wyposażona w otwory odprowadzające gromadzący się pod pacjentem płyn, wyposażona w jeden otwór do podłączenia dmuchawy z elastyczną gumką pozwalającą na właściwe i trwałe podłączenie rury, specjalne perforacje po bokach pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w wymaganej pozycji, uniwersalny port wlotowy można  podłączyć do większości dostępnych na rynku modeli podgrzewaczy (w tym Blair Hugger model 775), pakowana pojedynczo w opakowanie papierowo-foliowe, rozmiar 150 cm x 80 cm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie w SWZ.



Zamawiający
Dr n. o zdr. Jacek Żak
Dyrektor Szpitala
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