Kraków dnia: 2026-08-20

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie

os. Na Skarpie 66

31-913 Kraków

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Znak:DZP-271-25/26. 980.EJK

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Zakup i dostawa implantów endoprotez stawów. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | DZP-271-25/26 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 7 Pytanie 1 do Grupy 12 ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO Czy Zamawiający dopuści element skokowy bezcementowy z tytanu (obecnie opis CoCr)? Producent przewiduje zgodność materiałową między elementami skokowym oraz piszczelowym ze względu na tożsame właściwości fizyczne. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza element skokowy bezcementowy z tytanu. Pytanie 2 do Grupy 12 ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO Czy Zamawiający dopuści implant piszczelowy anatomiczny w 6 rozmiarach, po 6 rozmiarów dla każdej ze stron? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza implant skokowy anatomiczny 2 x 6 rozmiarów. Pytanie 3 do Grupy 12 ENDOPROTEZA STAWU SKOKOWEGO Czy Zamawiający dopuści wkładkę PE UHMWPE czyli z polietylenu o ultrawysokiej masie cząsteczkowej półzwiązaną i niezwiązaną? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie , Zamawiający wymaga XLPE. Pytanie 1 do Grupy 9 ENDOPROTEZA CAŁKOWITA STAWU KOLANOWEGO „medial-pivot” Czy Zamawiający dopuści protezę posiadającą 6 rozmiarów implantu piszczelowego, reszta parametrów zgodna? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 1 do Grupy 6 SYSTEM IMPLANTÓW REWIZYJNYCH PANEWKI STAWU BIODROWEGO Czy Zamawiający dopuści rozmiary panewek rewizyjnych w zakresie 42-72? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza rozmiary panewki rewizyjnej w zakresie 42-72. Pytanie 1 do grupy 3 ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA STAWU BIODROWEGO Czy Zamawiający wymaga dwa kąty CCC (jak wskazano w załączniku 1 potwierdzenie parametrów) czy 3 i powyżej jak wskazano w formularzu cenowym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby oferowany trzpień posiadał co najmniej 2 opcje kąta szyjkowo-trzonowego. Pytanie 2 do grupy 3 ENDOPROTEZA KRÓTKOTRZPIENIOWA STAWU BIODROWEGO Czy Zamawiający dopuści panewkę z otworami zaślepionymi? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza panewkę otworami zaślepionymi w panewce.

Pytanie nr 8 Pytanie do GRUPA 10 , pozycja 3 Czy zamawiający dopuszcza wkładkę polietylenową bez witaminy E?” Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza wkładkę polietylenową bez witaminy E

Pytanie nr 9 Pytanie do umowy: „Czy Zamawiający wyraża zgodę na obniżenie maksymalnej wysokości kar umownych wskazanej w § 11 ust. 11 - Umowy z 30% do max. 25 %. Wykonawca nadmienia, iż zgodnie z Wyrokiem KIO z dnia 11 grudnia 2023 r. (sygn. Akt KIO 350/23, KIO 3515,23) – limit kar na poziomie 30 % całkowitego wynagrodzenia brutto został uznany jako rażąco wygórowany. Co za tym idzie – limit w wysokości zastrzeżonej przez Zamawiającego stanowi w ocenie Wykonawcy limit rażąco wygórowany”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zapisy projektu umowy pozostają bez zmian.

Zamawiający