Kraków dnia: 2026-08-25

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa rękawic diagnostycznych II” – znak sprawy ZP/48/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy zadania 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach jak poniżej: Rękawice bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe, anatomicznie dopasowane (układające się naturalnie na ręce), z możliwością jałowego otwierania, w podwójnym opakowaniu: wewnętrzne - papierowe, zewnętrzne – folia-folia. Zapakowane z wywiniętymi mankietami. Długość mankietów minimum 8 cm. Z mankietem zapobiegającym zsuwaniu się rękawiczek - z brzegiem rolowanym. Z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (L, R) na rękawicach jak i na opakowaniu. Siła zrywania przed starzeniem minimum 14 N, AQL 0.65. Do oferty dołączone dokumenty: - dokument potwierdzający przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 (wynik badania z jednostki niezależnej) - dokument potwierdzający odporność rękawic na przenikanie cystotatyków zgodnie z normą ASTM D6978-05 min. 18 substancji cytostatycznych (wynik badania z jednostki niezależnej) - difenyloguanidyna, ftalany, tiuramy, Silikony – nie są stosowane w procesie produkcji – potwierdzone oświadczeniem - wyrób przebadany w laboratorium niezależnym na zawartość pozostałości chemicznych - metoda badania: HPLC, Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Dotyczy zadania 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o parametrach jak poniżej: Rękawice bezlateksowe, sterylne, bezpudrowe, anatomicznie dopasowane (układające się naturalnie na ręce), z możliwością jałowego otwierania, w podwójnym opakowaniu: wewnętrzne - papierowe, zewnętrzne – folia-folia. Zapakowane z wywiniętymi mankietami. Długość mankietów minimum 8 cm. Z mankietem zapobiegającym zsuwaniu się rękawiczek - z brzegiem rolowanym. Z widocznym oznaczeniem rozmiaru i strony (L, R) na opakowaniu oraz wytłoczonym rozmiarem na rękawicy. Siła zrywania przed starzeniem minimum 11 N, AQL 0.65. Do oferty dołączone dokumenty: - dokument potwierdzający przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 (wynik badania z jednostki niezależnej) - dokument potwierdzający odporność rękawic na przenikanie cystotatyków zgodnie z normą ASTM D6978-05 min. 17 substancji cytostatycznych (wynik badania z jednostki niezależnej) - ftalany, tiuramy,– nie są stosowane w procesie produkcji – potwierdzone oświadczeniem - wyrób przebadany w laboratorium niezależnym na zawartość pozostałości chemicznych - metoda badania: HPLC, Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Pytania do umowy Ad. 1. „Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto?” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Ad. 2. „Prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.” Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Ad. 3. „W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklaracje Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.” Odpowiedź: Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zapisów zgodnych z projektem umowy w par. 4 ust. 3: „Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy w zakresie minimum 60% kwoty brutto umowy, a tym samym nie ma obowiązku złożenia zamówienia do pełnej kwoty brutto umowy, o której mowa w § 2 ust.1 umowy.”

Przewodniczący Komisji Przetargowej
 
   Małgorzata Kumon