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	WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ


Zamawiający, Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Pytanie nr 1
1. Dotyczy Pakietu 3, poz. 4 i 5- Z przyczyn od nas niezależnych wyroby te nie są już dostępne. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie Sterylny, aktywny miód Manuka w tubce w opakowaniu 30g zawierającego 2 tubki po 15g lub tubkę 44g. 
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza sterylny, aktywny miód manuka w opakowaniu 2 tubki po 15g.
2. W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o określenie ilości w poz. 4 i 5.
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
W poz. 4 i 5 Zamawiający dopuszcza przeliczenie ilości na 50 opakowań, 1 opakowanie zawiera 2 tubki po 15g.


	Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku hemostatycznego o wymiarach 7,5 cm x 1,80 m, zawierającego aż 15,36 g chitozanu – substancji o działaniu hemostatycznym?
Zastosowanie wysokiej zawartości chitozanu zwiększa potencjał hemostatyczny opatrunku i stanowi dodatkową wartość w zakresie skutecznego i szybkiego tamowania krwawień. Jednocześnie oferowany opatrunek zachowuje kompaktowe wymiary, umożliwiające jego wygodne zastosowanie w sytuacjach wymagających szybkiego udzielenia pomocy.
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści zaoferowanie wskazanego opatrunku jako rozwiązania równoważnego, spełniającego pozostałe wymagania funkcjonalne określone w OPZ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania opatrunku hemostatycznego o wymiarach 7,5 cm x 1,80 m, zawierającego 15,36 g chitozanu, spełniającego pozostałe wymagania funkcjonalne określone w OPZ.


	Pytanie nr 3
1. Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody.
2. Pakiet 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną wykonaną z folii poliuretanowej o grubości 0,03mm?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
3. Pakiet 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną z systemem zabezpieczeń papierowych ułatwiający precyzyjną, bezbolesną i skuteczną aplikację, bez znacznika uwalniania linera?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
4. Pakiet 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 55 x 55 cm (pow. lepna 55 x 51 cm)?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza.
5. Pakiet 6 poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści folię chirurgiczną w rozmiarze 45 x 55 cm (pow. lepna 45 x 49 cm)?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
6. Pakiet 8 poz. 1,2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek o następujących parametrach: Nieprzylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Brzegi opatrunku ścienione w celu zminimalizowania odciśnięć na skórze; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem średnim i obfitym?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SWZ.
7. Pakiet 10 poz. 3 - Czy Zamawiający dopuści tupfer zarejestrowany w klasie IIa regule 7?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


	Pytanie nr 4
Pakiet 8
Czy w celu dochowania wszelkich wymogów łańcucha dostaw w obrocie refundowanymi wyrobami medycznymi finansowanymi ze środków NFZ Wykonawca składający ofertą powinien posiadać koncesję hurtowni farmaceutycznej?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Nie, Wykonawca nie musi posiadać koncesji hurtowni farmaceutycznej.


	Pytanie nr 5
Część nr 10, poz. nr 3 - Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania wyspecyfikowanych tupferów będących wyrobem medycznym sklasyfikowanym w klasie II a?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


	Pytanie nr 6
1. Część 10: Poz. 3: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tupferu o wielkość 11,5 x 11,5 cm, klasa IIa reg. 6, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.
2. Część 13: Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bandażu wykonanego z tkaniny impregnowanej pasta z 20% tlenkiem cynku, szerokość 10cm, długość 5 m, z włóknami elastycznymi?
Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:
Tak, Zamawiający dopuszcza.


Zamawiający
Dr n. o zdr. Jacek Żak
Dyrektor Szpitala
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