Kraków dnia: 2026-09-08

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 5

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp ”Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych II” – znak sprawy ZP/38/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy Pakietu 4: 1. Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści równoważny, dwuskładnikowy preparat sporobójczy na bazie kwasu nadoctowego, przeznaczony do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi termolabilnych oraz endoskopów giętkich, w tym videonasofiberoskopów , rożnych marek - oświadczenie producenta preparatu, gotowy do użycia bezpośrednio po połączeniu dwóch składników, bez konieczności oczekiwania na aktywację, wykazujący działanie sporobójcze w czasie 5 minut, z możliwością wielokrotnego wykorzystania przygotowanego roztworu roboczego przez okres do 15 dni, przy czym aktywność roztworu kontrolowana jest za pomocą dedykowanych pasków testowych, oferowany w opakowaniu 5 l (4,8 l preparatu + 0,2 l neutralizatora)? Czy w związku z powyższym Zamawiający odstąpi od wymogu wytwarzania kwasu nadoctowego "ex tempore" z acetylokaprolaktamu w systemie PHERA, zawartości 3% nadtlenku wodoru oraz ściśle określonego zakresu stężenia kwasu nadoctowego 2000-1000 ppm, co wskazuje na konkretny produkt tj. Anioxyde 1000 LD, uznając za równoważny preparat zapewniający wymagany efekt sporobójczy, przeznaczenie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi termolabilnych oraz endoskopów giętkich, w tym videonasofiberoskopów, rożnych marek oraz możliwość kontroli aktywności roztworu za pomocą pasków testowych? Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Zamawiający wymaga preparatu zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia. Dotyczy Pakietu 5: Czy Zamawiający dopuści chusteczki dezynfekująco-myjące, inkrustowane chlorem, suche, aktywowane wodą, zawierające <3% detergentu, przy zachowaniu pozostałych wymagań opz? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

 Małgorzata Krzystek - Purol