Kraków dnia: 2026-09-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.443.2026

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ(8)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu D-1 na terenie AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - KC-DE-zp.25.443.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.443.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Rodzaj posadzki w pom. 1.42

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, czy pomieszczenie nr 1.42 (Laboratorium, 86,98 m²) ma zostać wykończone posadzką z wykładziny PCV (typ P6), zgodnie z zestawieniem pomieszczeń, czy posadzką z płytek ceramicznych 20×20 cm w kolorze ceglastym, zgodnie z opisem technicznym (pkt 21.1.10), który wskazuje płytki ceramiczne właśnie dla laboratorium nr 1.42. Dokumentacja zawiera w tym zakresie sprzeczne zapisy dla tego samego pomieszczenia, co uniemożliwia jednoznaczne określenie zakresu i powierzchni robót do wyceny.

Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż dla pomieszczenia nr 1.42 (Laboratorium) w wycenie należy uwzględnić wykonanie posadzki z wykładziny PCV, zgodnie z zestawieniem pomieszczeń.