Kraków dnia: 2026-09-25

Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych

Al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

Pismo: KC-DE-zp.25.443.2026.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ (9)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn. ”Przystosowanie pawilonu D-1 na terenie AGH w Krakowie do aktualnych przepisów przeciwpożarowych - KC-DE-zp.25.443.2026” – znak sprawy KC-DE-zp.25.443.2026.

Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026 poz. 793 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

- Prosimy o udostępnienie zestawienia, detali wszystkich balustrad 
które trzeba wykonać w postępowaniu.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że zakres, lokalizację, geometrię oraz 
wymagania dotyczące balustrad objętych przedmiotem zamówienia 
określa dokumentacja projektowa oraz program prac konserwatorskich. 
Zamawiający nie dysponuje odrębnym, zbiorczym zestawieniem i detalami 
wszystkich balustrad przeznaczonych do wykonania. Dla balustrady klatki 
schodowej K1 sposób wykonania został przedstawiony na rysunku nr 35 
branży architektonicznej. Dokumentacja projektowa przewiduje w tym 
przypadku wykorzystanie istniejących elementów drewnianych po ich 
oczyszczeniu, renowacji i zabezpieczeniu oraz wykonanie nowych 
elementów stalowych zgodnie z dokumentacją projektową. Sposób 
wykonania pozostałych balustrad został określony w opisie technicznym 
branży architektonicznej. Szczegółowe rozwiązania warsztatowe 
balustrad podlegają opracowaniu przez Wykonawcę i wymagają 
uzgodnienia zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej oraz 
właściwych służb konserwatorskich. Podstawą sporządzenia oferty 
jest komplet dokumentacji udostępnionej w postępowaniu