Załącznik nr 1B do SWZ

Znak sprawy: K-2.381/23/2026

WYKAZ INSTALACJI FOTOVOLTAICZNYCH -  AKF KRAKÓW

Fotovoltaika -  Pawilony I, II, IV

- Panel VERTEX  S+  ; N type i-TOPCon ; 505W  0/+5W 22,7%              50+50+62 szt.

- Falownik : HUAWEI SUN2000-30KTL-M3                                                                3 szt.

- Optymalizator mocy : HUAWEI SUN2000-600W-P                               50+50+62 szt.

Fotowoltaika - Zaplecze boiska piłkarskiego.

- Pawilon 1

- Panel Risen RSM144-7 455W HalfCut ( mono 144 ogniwa )                             11 szt.

- Falownik : BB ECO 5 kW                                                                                            1 szt.

- Pawilon 2

- Panel Risen RSM144-7 455W HalfCut ( mono 144 ogniwa )                             11 szt.

- Falownik : BB ECO 5 kW                                                                                             1 szt.