## materiały
Załącznik nr 1B do formularza oferty
Kalkulacja cenowa - MATERIAŁY
lp | Części zamienne i usługi (pozycja części zamienne obejmuje materiał wraz z usługą jego wymiany i wszelkimi i związanymi z tym kosztami) | Jedn. miary | Szacowana ilość | Oferowany produkt (Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych produktów, poprzez wskazanie konkretnego wyrobu) | cena jednostkowa netto [PLN] | VAT [%] | Wartość netto [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Glikol etylenowy koncentrat | kg | 50 |  |  | 8%
2 | Glikol propylenowy koncentrat | kg | 50 |  |  | 8%
3 | Głowica termostatyczna np. Danfoss | szt | 25 |  |  | 8%
4 | Rura PP fi 20 | mb | 20 |  |  | 8%
5 | Rura PP fi 32 | mb | 20 |  |  | 8%
6 | Rura PP fi 40 | mb | 20 |  |  | 8%
7 | Rura PP fi 50 | mb | 20 |  |  | 8%
8 | Kształtki PP fi 20 mm | szt | 10 |  |  | 8%
9 | Kształtki PP fi 32 mm | szt | 10 |  |  | 8%
10 | Kształtki PP fi 40 mm | szt | 10 |  |  | 8%
11 | Kształtki PP fi 50 mm | szt | 35 |  |  | 8%
12 | Kształtki PP gwintowane fi 50/6/4" | szt | 5 |  |  | 8%
13 | Rura stalowa nierdzewna DN20 | mb | 15 |  |  | 8%
14 | Rura stalowa nierdzewna DN25 | mb | 15 |  |  | 8%
15 | Rura stalowa nierdzewna DN32 | mb | 15 |  |  | 8%
16 | Rura stalowa nierdzewna DN40 | mb | 5 |  |  | 8%
17 | Rura stalowa nierdzewna DN50 | mb | 15 |  |  | 8%
18 | Rura stalowa nierdzewna DN65 | mb | 5 |  |  | 8%
19 | Kształtki INOX DN20 | szt | 5 |  |  | 8%
20 | Kształtki INOX DN25 | szt | 5 |  |  | 8%
21 | Kształtki INOX DN32 | szt | 5 |  |  | 8%
22 | Kształtki INOX DN40 | szt | 10 |  |  | 8%
23 | Kształtki INOX DN50 | szt | 10 |  |  | 8%
24 | Kształtki INOX DN65 | szt | 5 |  |  | 8%
25 | Manometr do pomiaru czynników o temperaturze do 200 °C ; 10 bar; fi 100 typu 111.22.100 | szt | 5 |  |  | 8%
26 | Otulina fi 23 mm do rur o fi 20 mm np.: STEINONORM PUR-23/20 lub wełna skalna | szt | 15 |  |  | 8%
27 | Otulina fi 50 mm do rur o fi 20 mm np.: STEINONORM PUR-50/20 lub wełna skalna | szt | 15 |  |  | 8%
28 | Otulina fi 78 mm do rur o fi 20 mm np.: STEINONORM PUR-78/20 lub wełna skalna | szt | 15 |  |  | 8%
29 | Otulina fi 90 mm do rur o fi 20 mm np.: STEINONORM PUR-90/20 lub wełna skalna | szt | 15 |  |  | 8%
30 | Otulina fi 108 mm do rur o fi 20 mm np.: STEINONORM PUR-108/20 lub wełna skalna | szt | 15 |  |  | 8%
31 | Siłownik współpracujący z zaworami Danfoss VFS2 PN25 DN20-50 np.: Danfoss AMV 423 | szt | 2 |  |  | 8%
32 | Siłownik współpracujący z zaworami Danfoss VFS2 PN25 DN65-100 np.: Danfoss AMV | szt | 2 |  |  | 8%
33 | Termometr bimetaliczny tarczowy fi100 Zakres temperaturowy 0°C ÷ +120°C | szt | 10 |  |  | 8%
34 | Zawór c.o. Przelotowy skośny z kurkiem spustowym m3052 żeliwny ocynkowany fi·15mm | szt | 10 |  |  | 8%
35 | Zawór grzejnikowy dn15 np.: Danfoss RTD dn15 | szt | 20 |  |  | 8%
36 | Zawór grzejnikowy kątowy powrotny ½ np.: Danfoss 003/0123 | szt | 20 |  |  | 8%
37 | Zawór grzejnikowy powr. Kąt.1/2 np.: HERZ 3724-41 | szt | 10 |  |  | 8%
38 | Zawór grzejnikowy RA-N 15 kątowy click | szt | 10 |  |  | 8%
39 | Zawór grzejnikowy term. Kątowy lub prosty 1 /2 np.: Danfoss | szt | 10 |  |  | 8%
40 | Zawór kulowy GW 15 1/2 (woda) ONYX [N-N] | szt | 5 |  |  | 8%
41 | Zawór kulowy GW 32 5/4 (woda) ONYX [N-N] | szt | 10 |  |  | 8%
42 | Zawór kulowy GW. 25 1 (woda) ONYX [N-N] | szt | 10 |  |  | 8%
43 | Zawór kulowy GW. 50 2 (woda) ONYX [N-N] | szt | 5 |  |  | 8%
44 | Zawór napowietrzający MAXI VENT kan. Wew. 75. 110 | szt | 5 |  |  | 8%
45 | manometr do pomiaru czynników o temperaturze do 200 °C ; 10 bar; fi 100 typu 111.22.100 | szt | 5 |  |  | 8%
46 | Zawór przelotowy korpus zel. glow. M294 5/2" 1 | szt | 10 |  |  | 8%
47 | Zawór przelotowy prosty c.o. M3007 mosiężny fi 65 mm | szt | 10 |  |  | 8%
48 | Zawór regulacyjny z kapilarą i czujką AVTB 25 np.: DANFOSS | kpl | 2 |  |  | 8%
49 | Zawór termostatyczny RA-N 20 kątowy | szt | 5 |  |  | 8%
50 | Zawór wodny kulowy gwintowany fi·15·mm | szt | 5 |  |  | 8%
51 | Zawór wodny kulowy gwintowany fi·65·mm | szt | 5 |  |  | 8%
52 | Zawór wodny przelotowy 1/2 (M83) | szt | 5 |  |  | 8%
53 | Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 fi·15·mm | szt | 5 |  |  | 8%
54 | Zawór wodny przelotowy prosty żeliwny ocynkowany M83 fi 80 mm | szt | 5 |  |  | 8%
55 | Zawór zwrotny ½” np.: YORK 1/2 | szt | 5 |  |  | 8%
56 | Zawór zwrotny 1” np.: YORK 1 | szt | 5 |  |  | 8%
57 | Zawór zwrotny 2” np.: YORK 2 | szt | 5 |  |  | 8%
58 | Zawór zwrotny 5/4” np.: YORK 5/4 | szt | 5 |  |  | 8%
59 | Zawór bezpieczeństwa DN20 | szt | 3 |  |  | 8%
60 | Zawór bezpieczeństwa DN25 | szt | 3 |  |  | 8%
61 | Siłownik zaworu regulacyjnego Danfoss | szt | 4 |  |  | 8%
62 | Dezynfekcja termiczna instalacji ciepłej wody wraz z badaniem pod kątem bakterii legionella. | szt | 100 |  |  | 8%
63 | Roboczogodzina | rbh | 300 |  |  | 8%
RAZEM (netto)
VAT (8%)
RAZEM (brutto)
UWAGI:
1) | Należy wycenić wszystkie pozycje tabeli.
2) | Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych produktów, poprzez wskazanie konkretnego wyrobu. W tym celu w tabeli powyżej, w kolumnie nr 5 „Oferowany produkt”, dla każdej pozycji należy podać takie cechy jak: np. producent, model, ewentualnie parametry które jednoznacznie wskazują na oferowany produkt.
3) | Ceny jednostkowe netto ww. materiałów będą podstawą do sporządzenia kosztorysów na zlecone roboty naprawcze.
4) | Kwota „Razem” brana będzie pod uwagę przy ocenie ofert w kryterium: Cena pakietu napraw
5) | Dla potrzeb oceny ofert należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokosci 8%. Na etapie realizacji stawka podatku VAT stosowana przy naprawach przedmiotowych instalacji w domach studenckich wynosi w dniu składania oferty 8%, a w innych budynkach 23%.
6) | W pozycjach nr 1-61 należy wycenić zaoferowany materiał wraz z usługą polegającą na jego wymianie. Należy uwzględnić wszystkie koszty zwiazane z wymianą danego materiału jak koszt materiału, jego dostawy, dojazdu pracownika Wykonawcy, wymiany i ewentualnej utylizacji starego materiału. W pozycji 62 należy wycenić usługę dezynfekcji pod bakterii legionella z wszystkimi związanymi z tym kosztami. W pozycji 63 należy wycenić tylko koszt roboczogodziny.
Miejscowość, …………………………………, dnia ……………………………………,
Dokument należy sporządzić w postaci elektronicznej i podpisać kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym podpisem elektronicznym