Kraków dnia: 2026-10-27

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na ”Zakup karetki transportowej (napęd 4x4) z dotacji celowej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026” – znak sprawy ZP/64/2026.

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie do wyposażenia medycznego: 1) Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzesełko kardiologiczne o poniższych parametrach technicznych przy spełnieniu pozostałych zapisów SWZ: - Waga 14,9 kg Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza krzesełko kardiologiczne o wadze 14,9 kg (dotyczy krzesełka opisanego w pozycji 117 załącznika nr 1). - Wyposażone w siedzisko i oparcie mocowane fabrycznie na stałe z twardego materiału typu ABS o wysokiej odporności na ścieranie, pęknięcia, odporne na bakterie, grzyby, zmywalne i umożliwiające dezynfekcję Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. Wymagane jest krzesełko składane (dotyczy krzesełka opisanego w pozycji 117 załącznika nr 1) 2) Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności zestaw (nosze + transporter) o poniższych parametrach technicznych przy spełnieniu pozostałych zapisów SWZ: - dopuszczalne obciążenie systemu transportowego (nosze + transporter) 227 kg Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - transporter o wadze 35.05 kg, który posiada deklarację zgodności CE EU MDR oraz deklarację zgodności z normami PN EN 1789:2020 i PN EN 1865-1 wydane przez niezależny ośrodek notyfikowany Unii Europejskiej. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. - 4 kółka o średnicy 150 mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Rafał Malik