Arkusz asortymentowo - cenowy

| Lp. | Asortyment | Nazwa /typ/ symbol | Nr katalog. | Producent | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT i % podatku | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wózek transportowy w pozycji siedzącej |  |  |  | 5 szt. |  |  |  |  |

Wartość brutto słownie: ………………………………………

| # WÓZEK TRANSPORTOWY W POZYCJI SIEDZĄCEJ – 5 SZTUK |  |
| --- | --- |
| Nazwa urządzenia: model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj produkcji: |  |
| Rok produkcji: ≥2026 – parametr wymagany |  |

| - Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Punktacja | - Ocena Komisji - spełnia / - nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - INFORMACJE OGÓLNE |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, niepochodzące z wystaw i niepoddawane procesom odnowienia (rekondycjonowaniu) | Tak |  |  |  |
|  | Wyrób medyczny oznakowany znakiem CE, spełniający wymagania Rozporządzenia (UE) 2017/745 (MDR). Należy załączyć deklarację zgodności UE wytwórcy dla oferowanego wyrobu. Jeżeli – zgodnie z klasą oferowanego wyrobu – w ocenie zgodności uczestniczyła jednostka notyfikowana, należy załączyć również certyfikat UE tej jednostki (znak CE z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym jednostki notyfikowanej). W przypadku wyrobów wprowadzanych do obrotu na podstawie przepisów przejściowych MDR (art. 120 ust. 3a–3c MDR, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem (UE) 2023/607) dopuszcza się złożenie ważnego certyfikatu wydanego na zgodność z dyrektywą 93/42/EWG oraz odpowiadającej mu deklaracji zgodności, wraz z oświadczeniem producenta o spełnieniu warunków określonych w art. 120 ust. 3c MDR (w tym o zawarciu z jednostką notyfikowaną pisemnej umowy o przeprowadzenie oceny zgodności wg MDR), uprawniających do wprowadzania wyrobu do obrotu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2028 r. | Tak, załączyć |  |  |  |
| - PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |
|  | Wózek przeznaczony do transportu pacjentów w pozycji siedzącej w obrębie szpitala (m.in. SOR, izba przyjęć, oddziały, pracownie diagnostyczne), prowadzony przez osobę z personelu – bez obręczy do samodzielnego napędzania przez pacjenta. Konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji szpitalnej | Tak |  |  |  |
|  | Rama sztywna (nieskładana), wykonana ze stali zabezpieczonej powłoką lakierniczą (np. proszkową) lub ze stali nierdzewnej, odporna na korozję i na środki dezynfekcyjne stosowane w szpitalu. Podać materiał i rodzaj powłoki | Tak, podać |  |  |  |
|  | Konstrukcja umożliwiająca składowanie wózków przez wsuwanie jednego wózka w drugi (gniazdowanie), bez demontażu elementów wózka (dopuszcza się uniesienie lub złożenie podłokietników i podnóżków) | Tak |  |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie wyprofilowane, zaokrąglone, bez ostrych krawędzi i narożników, wykonane: – z formowanego tworzywa sztucznego bez szwów i łączeń, o gładkiej powierzchni łatwej do dezynfekcji, lub – z pianki poliuretanowej w bezszwowym, zmywalnym i nieprzemakalnym pokryciu. Powierzchnie odporne na środki dezynfekcyjne. Podać zastosowane rozwiązanie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze (łącznie z pacjentem i wyposażeniem) ≥ 200 [kg] | Tak, podać |  | ≥ 225 kg – 5 pkt. < 225 kg – 0 pkt. |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: - długość całkowita (z podnóżkami w pozycji roboczej) ≤ 1150 [mm], - szerokość całkowita ≤ 800 [mm]. Podać również wysokość całkowitą wózka bez wieszaka infuzyjnego i z wieszakiem | Tak, podać |  |  |  |
|  | Szerokość siedziska ≥ 460 [mm] | Tak, podać |  | ≥ 500 mm – 5 pkt. < 500 mm – 0 pkt. |  |
|  | Wysokość siedziska od podłoża w zakresie 500–560 [mm] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Koła tylne nieskrętne o średnicy ≥ 300 [mm], z ogumieniem niewymagającym pompowania | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kółka przednie skrętne o średnicy ≥ 120 [mm] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Centralny hamulec nożny blokujący jednocześnie oba koła tylne, włączany i zwalniany pedałem (pedałami) umieszczonym z tyłu wózka, obsługiwany przez osobę prowadzącą bez konieczności schylania się. Nie dopuszcza się wózka wyposażonego wyłącznie w hamulce indywidualne na poszczególnych kołach | Tak |  |  |  |
|  | Podnóżki (podnóżek) składane lub chowane, umożliwiające swobodne wsiadanie i wstawanie pacjenta, z powierzchnią antypoślizgową. Podać rozwiązanie | Tak, podać |  |  |  |
|  | Podnóżki samoczynnie unoszące się do pozycji złożonej po zdjęciu stóp pacjenta oraz odchylane (odwodzone) na boki – zmniejszające ryzyko potknięcia i zwiększające dostęp do pacjenta | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Podłokietniki unoszone lub odchylane, umożliwiające boczny transfer pacjenta (np. z łóżka lub wózka leżącego) | Tak |  |  |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia wózka umożliwiające personelowi prowadzenie w pozycji wyprostowanej. Podać wysokość uchwytów od podłoża [mm] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Kółka przeciwwywrotne zintegrowane z ramą wózka | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Rama wózka przystosowana – zgodnie z instrukcją wytwórcy – do mycia myjką (myjnią) ciśnieniową. Dopuszcza się wymóg zdjęcia elementów tapicerowanych przed myciem | Tak/Nie |  | Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Uchwyt na dokumentację medyczną pacjenta zamontowany do wózka (np. za oparciem) | Tak |  |  |  |
|  | Wyposażenie (dla każdego wózka), dostarczone i zamontowane: | Tak |  |  |  |
|  | Wieszak (stojak) infuzyjny mocowany do konstrukcji wózka, z min. 2 haczykami | Tak, podać |  |  |  |
|  | Uchwyt na butlę tlenową mocowany do konstrukcji wózka, przystosowany do bezpiecznego przewożenia butli transportowej. Podać zakres pojemności (wymiarów) butli, do których uchwyt jest przeznaczony | Tak, podać |  |  |  |
|  | Podpórki pod łydki (podparcie kończyn dolnych w pozycji uniesionej), z możliwością złożenia, schowania lub zdjęcia, gdy nie są używane | Tak, podać |  |  |  |
| - OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI |  |  |  |  |  |
|  | Pełna gwarancja obejmująca wszystkie podzespoły i elementy wózka, w okresie ≥ 24 miesięcy w cenie dostawy | Tak, podać |  | 24 m-ce – 0 pkt. 25 – 30 m-cy – 1 pkt. 31 – 36 m-cy – 2 pkt. 37 – 42 m-cy – 3 pkt. 43 – 48 m-cy – 4 pkt. 49 – 54 m-cy – 6 pkt. 55 – 60 m-cy – 8 pkt. ≥ 61 m-cy – 10 pkt. |  |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnym z zaleceniami wytwórcy, nie rzadziej niż raz w roku, wraz z wymianą elementów przewidzianych przez wytwórcę do wymiany – wliczone w cenę. Ostatni przegląd w okresie gwarancji wykonany w ostatnim miesiącu jej trwania. Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia. | Tak |  |  |  |
|  | Zalecana przez wytwórcę częstotliwość przeglądów technicznych w okresie gwarancji i po jej zakończeniu | Tak, podać |  |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenia – podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max. 5 [dni roboczych] od zgłoszenia | Tak, podać |  |  |  |
|  | Naprawy wykonywane w miejscu użytkowania sprzętu. W przypadku konieczności naprawy poza siedzibą Zamawiającego transport sprzętu odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy | Tak |  |  |  |
|  | Wózek zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt naprawiany, bez dodatkowych opłat, na cały okres naprawy – w przypadku braku możliwości naprawy w terminie do 5 dni roboczych. Wózek zastępczy dostarczony najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie tego terminu | Tak |  |  |  |
|  | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych, liczony od daty dostawy | Tak, podać |  |  |  |
|  | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedniego wpisu w paszporcie technicznym urządzenia) | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni Zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt Wykonawcy. | Tak |  |  |  |
|  | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski, autoryzowany przez wytwórcę. Podać adres, tel., e-mail. Dołączyć dokument potwierdzający uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania oferowanych urządzeń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich cenami jednostkowymi netto (jeśli brak materiałów eksploatacyjnych – wpisać „Nie dotyczy”) | Tak, załączyć |  |  |  |
|  | Cena jednego przeglądu technicznego urządzenia po okresie gwarancji [zł netto] | Tak, podać |  |  |  |
|  | Paszport techniczny dla każdego wózka dostarczony wraz z urządzeniem | Tak |  |  |  |
| - SZKOLENIA |  |  |  |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi, czyszczenia i dezynfekcji wózków w miejscu użytkowania sprzętu. Minimum 2 terminy szkoleń | Tak, podać |  |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (zawierająca zalecenia dotyczące czyszczenia, dezynfekcji i przeglądów okresowych) dostarczona wraz z urządzeniem – 1 egzemplarz papierowy oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak |  |  |  |

UWAGA:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu (podania oferowanej wartości lub rozwiązania w kolumnie „Parametr oferowany”). Parametry określone słowem „Tak, załączyć” są bezwzględnie wymagane i wymagają załączenia do oferty wskazanego dokumentu.

Parametry określone słowem „Tak/Nie” (również „Tak/Nie, podać”) nie są parametrami bezwzględnie wymaganymi – podlegają wyłącznie ocenie punktowej zgodnie z kolumną „Punktacja”. Odpowiedź „Nie” nie powoduje odrzucenia oferty, a odpowiedź „Tak” stanowi zobowiązanie Wykonawcy do dostarczenia danej funkcji lub wykonania danego świadczenia w ramach ceny oferty. Parametry określone słowem „Podać”, dla których nie przewidziano punktacji, mają charakter informacyjny i nie podlegają ocenie.

Parametry punktowane muszą wynikać z dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry punktowane nie podlegają uzupełnieniu – brak potwierdzenia skutkuje przyznaniem 0 pkt w danym parametrze.

Oferty, które nie spełniają parametrów bezwzględnie wymaganych, zostaną odrzucone.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające parametry Wykonawca załącza do oferty na zasadach określonych w pkt 9.1.2 SWZ.

Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).

W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).