Załącznik nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy

Zestawy odczynnikowe do badań biochemicznych i immunochemicznych do Pracowni Badań Pilnych wraz z dzierżawą analizatora

Wykonawca wydzierżawi fabrycznie nowe urządzenie, oraz dostarczy zestawy odczynnikowe, wraz z materiałami kalibracyjnymi oraz wszystkimi dodatkowymi akcesoriami niezbędnymi do wykonania następującej liczby badań:

| AlAT. Albumina. Alkohol etylowy. Amoniak. Amylaza. Anty HCV. Anty HIV. AspAT. BetaHCG. Białko. Białko w PMR. Białko w moczu. Bilirubina. Bilirubina związana. Ca całkowity. Chlorki. Cholesterol. Cholesterol w HDL. Cholesterol w LDL. CK aktywność. CRP. Digoksyna. Fe. Fosfataza alkaliczna. Fosforany. GGTP. Glukoza. HBs. K (potas). Kreatynina. Kwas moczowy. LDH. Lipaza. Mg. Mocznik. Na. Triglicerydy. TSH. Troponina I (hs). FT4. FT3. Ferrytyna. Prokalcytonina. | 35000. 200. 3500. 1500. 4000. 200. 200. 35000. 3000. 2000. 1000. 1000. 20000. 1800. 14000. 3000. 200. 200. 200. 1500. 120000. 400. 200. 500. 10000. 2000. 60000. 200. 120000. 100000. 200. 1000. 10000. 8000. 80000. 120000. 200. 7000. 30000. 200. 200. 200. 5000. |
| --- | --- |

| L.p. | Nazwa asortymentu | Ilość badań | Ilość opak. | Cena jedn. opak. netto | Wartość netto (kol.4x5) | Stawka podatku VAT (%) | Kwota podatku VAT (kol.6x7) | Wartość brutto (kol.6+kol.8) | Nr katalogowy/ producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość dzierżawy za 24 m-ce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| L.p. | Wymagania | Parametry wymagane- warunek graniczny | Potwierdzenie spełnienia warunku granicznego (TAK, NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry wymagane analizatora |  |  |  |
|  | Analizator | TAK (należy podać rok produkcji i nazwę analizatora) |  |
|  | możliwość jednoczesnego oznaczania na jednej platformie aparaturowej parametrów wymienionych w załączniku nr 1; | TAK |  |
|  | analizator automatyczny, fabrycznie nowy, typu „random access” – swobodnego dostępu, z możliwością wykonywania analiz pilnych bez przerywania bieżącej pracy analizatora; | TAK |  |
|  | wydajność min. 500 oznaczeń na godzinę; | TAK |  |
|  | gotowość do pracy przez całą dobę | TAK |  |
|  | zapewnienie możliwości ciągłego doładowywania próbek, odczynników i materiałów zużywalnych bez przerywania pracy analizatora; | TAK |  |
|  | obecność systemu informującego o możliwościach interferencji analitycznych (hemoliza, lipemia, hiperbilirubinemia); | TAK |  |
|  | ważność odczynników po dostarczeniu do zamawiającego – min. 6 miesięcy | TAK |  |
|  | podtrzymywanie pracy analizatora przez co najmniej 30 minut w przypadku zaniku zasilania z sieci elektrycznej; | TAK |  |
|  | oprogramowanie w języku polskim; | TAK |  |
|  | identyfikacja odczynników przy użyciu kodów paskowych; | TAK |  |
|  | możliwość identyfikacji próbek przy użyciu kodów paskowych; | TAK |  |
|  | dwustronne połączenie z firmowym centrum monitorowania poprzez modem serwisowy; | TAK |  |

Wykonawca wybrany w postępowaniu zapewni:

- wykonanie ekspertyzy i ew. przeprowadzenie prac związanych ze wzmocnieniem stropu w pomieszczeniu wskazanym przez zamawiającego, przeznaczonym do użytkowania analizatora (pomieszczenie główne Pracowni Badań Pilnych)

- bezpłatną instalację analizatora wraz z niezbędnymi przyłączami;

- dwustronną komunikację analizatora ze szpitalnym systemem informatycznym, z uwzględnieniem identyfikacji próbki na podstawie kodu paskowego, w terminie do 2 tygodni od instalacji urządzenia

- możliwość bezobsługowego przekazywania danych kontroli wewnątrzlaboratoryjnej z analizatora do programu kontroli badań użytkowanego w szpitalnym laboratorium zamawiającego

- gwarancję na dzierżawiony analizator na cały okres trwania umowy (przeglądy gwarancyjne i naprawy wraz z częściami zamiennymi – na koszt Wykonawcy); czas reakcji serwisu – do 24 h; serwis gwarantowany bezpośrednio przez Wykonawcę. 
W razie awarii przekraczającej 24 godziny oferent zapewni wykonywanie następujących badań, na własny koszt, w innej jednostce: alkohol etylowy, CK aktywność, digoksyna, LDH, amoniak, lipaza, bilirubina związana oraz białko i glukoza w płynie mózgowo-rdzeniowym

- demontaż i odbiór urządzenia w czasie nie dłuższym niż 4 tygodnie od zakończenia obowiązywania umowy

- dostarczenie w formie elektronicznej lub pisemnej karty charakterystyk substancji niebezpiecznych, spełniające wymagania rozporządzenia 2020/878/UE

- przeszkolenie w pełnym zakresie, niezbędnym do poprawnej obsługi analizatora, wskazane przez kierownika Zakładu osoby

- instrukcję obsługi w j. polskim.

………………….. dnia ……………………….								…………………………………………..

podpi